## 2 квартал
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше филиала ПАО "МРСК юга"-"Астраханьэнерго" на 30.06.2019
[7 empty] | 743.3304 | 694.0384
№ п/п | Наименование центра питания | Балансовая принадлежность1 | Месторасположение |  | Технические характеристики |  |  |  | Заключение по фактическому резерву мощности
|  |  | Регион | Муниципальное образование | Классы напряжения, кВ | Установленная мощность, МВА | Текущий резерв/ дефицит мощности2, МВт | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения3, МВт
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | ПС 110/6 кВ Восточная | Городской РЭС | Астраханская область | МО г. Астрахань | 110/6 | 31 | 4.2315 | 3.5223 | Открыт
2 | ПС 35/6 кВ Временная | Городской РЭС | Астраханская область | МО г. Астрахань | 35/6 | 10 | 6.789 | 6.7534 | Открыт
3 | ПС 110/10-6 кВ Городская | Городской РЭС | Астраханская область | МО г. Астрахань | 110/10-6 | 50 | 15.0195 | 13.2015 | Открыт
4 | ПС 35/6 кВ ЖБК | Городской РЭС | Астраханская область | МО г. Астрахань | 35/6 | 16.3 | 3.083 | 2.948 | Открыт
5 | ПС 110/10 кВ Кири-Кили | Городской РЭС | Астраханская область | МО г. Астрахань | 110/10 | 32 | 2.139 | 0.65086 | Открыт
6 | ПС 35/6 кВ Кировская | Городской РЭС | Астраханская область | МО г. Астрахань | 35/6 | 20 | 0.279 | 0 | Закрыт
7 | ПС 35/6 кВ Кубанская | Городской РЭС | Астраханская область | МО г. Астрахань | 35/6 | 2.5 | 2.3483 | 2.3483 | Открыт
8 | ПС 110/35/10 кВ Первомайская | Городской РЭС | Астраханская область | МО г. Астрахань | 110/35/10 | 32 | 3.441 | 1.661 | Открыт
9 | ПС 35/6 кВ Прогресс | Городской РЭС | Астраханская область | МО г. Астрахань | 35/6 | 32 | 5.394 | 4.3253 | Открыт
10 | ПС 110/10-6 кВ Северная | Городской РЭС | Астраханская область | МО г. Астрахань | 110/10-6 | 80 | 10.509 | 8.7346 | Открыт
11 | ПС 35/6 кВ Стекловолокно | Городской РЭС | Астраханская область | МО г. Астрахань | 35/6 | 30 | 8.0445 | 7.9829 | Открыт
12 | ПС 110/6 кВ Судостроительная | Городской РЭС | Астраханская область | МО г. Астрахань | 110/6 | 50 | -0.0465 | 0 | Закрыт
13 | ПС 110/35/6 кВ Трикотажная | Городской РЭС | Астраханская область | МО г. Астрахань | 110/35/6 | 80 | 18.414 | 16.9517 | Открыт
14 | ПС 110/10-6 кВ Царевская | Городской РЭС | Астраханская область | МО г. Астрахань | 110/10-6 | 80 | 13.206 | 5.1598 | Открыт
15 | ПС 35/6 кВ Царевская-2 | Городской РЭС | Астраханская область | МО "Приволжский район" | 35/6 | 4 | 3.72 | 3.72 | Открыт
16 | ПС 110/35/10 кВ ЦРП | Городской РЭС | Астраханская область | МО "Приволжский район" | 110/35/10 | 50 | 16.4145 | 10.494 | Открыт
17 | ПС 110/10-10 кВ Юбилейная | Городской РЭС | Астраханская область | МО г. Астрахань | 110/10-10 | 80 | 32.364 | 30.3531 | Открыт
18 | ПС 110/10-6 кВ Южная | Городской РЭС | Астраханская область | МО г. Астрахань | 110/10-6 | 50 | 12.7875 | 9.3022 | Открыт
19 | ПС 110/10 кВ Аксарайская | Красноярский РЭС | Астраханская область | МО "Красноярский район" | 110/10 | 32 | 11.997 | 11.997 | Открыт
20 | ПС 110/35/10 кВ Ахтубинская | Красноярский РЭС | Астраханская область | МО "Красноярский район" | 110/35/10 | 32 | 11.904 | 11.8027 | Открыт
21 | ПС 110/10 кВ Дружба | Красноярский РЭС | Астраханская область | МО "Красноярский район" | 110/10 | 6.3 | 5.129 | 4.9985 | Открыт
22 | ПС 110/10 кВ Красный Яр | Красноярский РЭС | Астраханская область | МО "Красноярский район" | 110/10 | 20 | 1.488 | 0 | Закрыт
23 | ПС 110/10 кВ Сеитовка | Красноярский РЭС | Астраханская область | МО "Красноярский район" | 110/10 | 12.6 | 5.036 | 4.5346 | Открыт
24 | ПС 110/10 кВ Урусовка | Красноярский РЭС | Астраханская область | МО "Красноярский район" | 110/10 | 6.3 | 4.8499 | 4.608 | Открыт
25 | ПС 110/35/10 кВ Володаровка | Володарский РЭС | Астраханская область | МО "Володарский район" | 110/35/10 | 32 | 2.325 | 0.45481 | Открыт
26 | ПС 35/10 кВ Зеленга | Володарский РЭС | Астраханская область | МО "Володарский район" | 35/10 | 4 | 2.79 | 2.736 | Открыт
27 | ПС 35/10 кВ Марфино | Володарский РЭС | Астраханская область | МО "Володарский район" | 35/10 | 6.5 | 0.86025 | 0.70519 | Открыт
28 | ПС 35/10 кВ Мултаново | Володарский РЭС | Астраханская область | МО "Володарский район" | 35/10 | 4 | 2.232 | 2.0279 | Открыт
29 | ПС 35/10 кВ Новинка | Володарский РЭС | Астраханская область | МО "Володарский район" | 35/10 | 4 | 3.348 | 3.305 | Открыт
30 | ПС 35/10 кВ Тишково | Володарский РЭС | Астраханская область | МО "Володарский район" | 35/10 | 5.6 | -0.2976 | 0 | Закрыт
31 | ПС 35/10 кВ Тумак | Володарский РЭС | Астраханская область | МО "Володарский район" | 35/10 | 6.5 | 1.8833 | 1.7886 | Открыт
32 | ПС 35/6 кВ Яблонька | Володарский РЭС | Астраханская область | МО "Володарский район" | 35/6 | 4 | 3.906 | 3.894 | Открыт
33 | ПС 35/10 кВ Горбаневка | Северный РЭС | Астраханская область | МО "Ахтубинский район" | 35/10 | 3.2 | 3.1248 | 3.1248 | Открыт
34 | ПС 110/35/10 кВ Горбаневка-2 | Северный РЭС | Астраханская область | МО "Ахтубинский район" | 110/35/10 | 16.3 | 2.432 | 2.33 | Открыт
35 | ПС 110/35/10 кВ Капустин Яр | Северный РЭС | Астраханская область | МО ЗАТО г. Знаменск | 110/35/10 | 50 | 6.8355 | 5.9545 | Открыт
36 | ПС 110/6 кВ Пологое Займище | Северный РЭС | Астраханская область | МО "Ахтубинский район" | 110/6 | 12.6 | 6.152 | 6.152 | Открыт
37 | ПС 35/10 кВ Садовая | Северный РЭС | Астраханская область | МО "Ахтубинский район" | 35/10 | 4 | 3.441 | 3.394 | Открыт
38 | ПС 110/35/10 кВ Советская | Северный РЭС | Астраханская область | МО ЗАТО г. Знаменск | 110/35/10 | 12.6 | 3.827 | 3.827 | Открыт
39 | ПС 35/10 кВ Бударино | Лиманский РЭС | Астраханская область | МО "Лиманский район" | 35/10 | 4 | 3.348 | 3.2226 | Открыт
40 | ПС 110/35/10 кВ Зензели | Лиманский РЭС | Астраханская область | МО "Лиманский район" | 110/35/10 | 12.6 | 5.036 | 4.9064 | Открыт
41 | ПС 110/35/10 кВ Камышово | Лиманский РЭС | Астраханская область | МО "Лиманский район" | 110/35/10 | 6.3 | 5.315 | 5.2038 | Открыт
42 | ПС 35/10 кВ Караванное | Лиманский РЭС | Астраханская область | МО "Лиманский район" | 35/10 | 8 | 2.976 | 2.949 | Открыт
43 | ПС 35/10 кВ Михайловка | Лиманский РЭС | Астраханская область | МО "Лиманский район" | 35/10 | 4 | 3.348 | 3.3328 | Открыт
44 | ПС 110/10 кВ Оля | Лиманский РЭС | Астраханская область | МО "Лиманский район" | 110/10 | 12.6 | 3.548 | 3.5357 | Открыт
45 | ПС 110/35/10 кВ Яндыки | Лиманский РЭС | Астраханская область | МО "Лиманский район" | 110/35/10 | 13.8 | 2.618 | 2.5601 | Открыт
46 | ПС 110/10 кВ Житное | Икрянинский РЭС | Астраханская область | МО "Икрянинский район" | 110/10 | 6.3 | 5.036 | 5.0045 | Открыт
47 | ПС 110/10 кВ Икряное | Икрянинский РЭС | Астраханская область | МО "Икрянинский район" | 110/10 | 20 | 3.348 | 3.0396 | Открыт
48 | ПС 35/6 кВ Киреты | Икрянинский РЭС | Астраханская область | МО "Икрянинский район" | 35/6 | 1.6 | 1.4694 | 1.4694 | Открыт
49 | ПС 110/10 кВ Маячное | Икрянинский РЭС | Астраханская область | МО "Икрянинский район" | 110/10 | 6.3 | 5.687 | 5.6867 | Открыт
50 | ПС 110/10 кВ Мумра | Икрянинский РЭС | Астраханская область | МО "Икрянинский район" | 110/10 | 6.3 | 3.92 | 3.7563 | Открыт
51 | ПС 110/10 кВ Озерная | Икрянинский РЭС | Астраханская область | МО "Икрянинский район" | 110/10 | 12.6 | 5.501 | 5.4775 | Открыт
52 | ПС 110/10 кВ Оранжерейная | Икрянинский РЭС | Астраханская область | МО "Икрянинский район" | 110/10 | 16.3 | 3.827 | 3.774 | Открыт
53 | ПС 110/10 кВ Труд-Фронт | Икрянинский РЭС | Астраханская область | МО "Икрянинский район" | 110/10 | 11.9 | 3.4224 | 3.3335 | Открыт
54 | ПС 35/10 кВ Калиновка | Камызякский РЭС | Астраханская область | МО "Камызякский район" | 35/10 | 4 | 2.697 | 2.6775 | Открыт
55 | ПС 110/10 кВ Камызяк | Камызякский РЭС | Астраханская область | МО "Камызякский район" | 110/10 | 6.3 | 1.967 | 1.5594 | Открыт
56 | ПС 110/6 кВ Коммунар | Камызякский РЭС | Астраханская область | МО "Камызякский район" | 110/6 | 10 | 9.579 | 9.579 | Открыт
57 | ПС 110/10 кВ Николо-Комаровка | Камызякский РЭС | Астраханская область | МО "Камызякский район" | 110/10 | 12.6 | 1.688 | 1.4234 | Открыт
58 | ПС 110/10 кВ Новинская | Камызякский РЭС | Астраханская область | МО "Камызякский район" | 110/10 | 12.6 | 3.548 | 3.1971 | Открыт
59 | ПС 35/6 кВ НС-5 | Камызякский РЭС | Астраханская область | МО "Камызякский район" | 35/6 | 2.5 | 2.3483 | 2.2808 | Открыт
60 | ПС 110/35/10 кВ Раздор | Камызякский РЭС | Астраханская область | МО "Камызякский район" | 110/35/10 | 20 | 8.556 | 8.3283 | Открыт
61 | ПС 110/10 кВ Табола | Камызякский РЭС | Астраханская область | МО "Камызякский район" | 110/10 | 16.3 | 2.7109 | 2.3777 | Открыт
62 | ПС 35/10 кВ Травино | Камызякский РЭС | Астраханская область | МО "Камызякский район" | 35/10 | 10.3 | 0.093 | 0 | Закрыт
63 | ПС 110/10 кВ Тузуклей | Камызякский РЭС | Астраханская область | МО "Камызякский район" | 110/10 | 10 | 8.556 | 8.5386 | Открыт
64 | ПС 110/35/10 кВ Увары | Камызякский РЭС | Астраханская область | МО "Камызякский район" | 110/35/10 | 16 | 10.788 | 10.5509 | Открыт
65 | ПС 110/10 кВ Чаганская | Камызякский РЭС | Астраханская область | МО "Камызякский район" | 110/10 | 12.6 | 4.1059 | 4.0245 | Открыт
66 | ПС 110/6 кВ Чапаевская | Камызякский РЭС | Астраханская область | МО "Камызякский район" | 110/6 | 6.3 | 3.827 | 3.7949 | Открыт
67 | ПС 110/10 кВ Ашулук | Харабалинский РЭС | Астраханская область | МО "Харабалинский район" | 110/10 | 6.3 | 5.036 | 5.036 | Открыт
68 | ПС 110/10 кВ Вольное | Харабалинский РЭС | Астраханская область | МО "Харабалинский район" | 110/10 | 12.6 | 4.664 | 4.4937 | Открыт
69 | ПС 35/6 кВ Гремучая | Харабалинский РЭС | Астраханская область | МО "Харабалинский район" | 35/6 | 2.5 | 2.3483 | 2.3003 | Открыт
70 | ПС 35/10 кВ Заволжская | Харабалинский РЭС | Астраханская область | МО "Харабалинский район" | 35/10 | 6.3 | 5.036 | 4.9659 | Открыт
71 | ПС 35/6 кВ Михайловка-1 | Харабалинский РЭС | Астраханская область | МО "Харабалинский район" | 35/6 | 4 | 3.72 | 3.72 | Открыт
72 | ПС 35/6 кВ Послеспадовая | Харабалинский РЭС | Астраханская область | МО "Харабалинский район" | 35/6 | 2.5 | 2.3483 | 2.3483 | Открыт
73 | ПС 35/10/6 кВ Присельская | Харабалинский РЭС | Астраханская область | МО "Харабалинский район" | 35/10/6 | 12.6 | 5.036 | 4.974 | Открыт
74 | ПС 110/35/10 кВ Сасыколи | Харабалинский РЭС | Астраханская область | МО "Харабалинский район" | 110/35/10 | 16 | 9.672 | 9.4654 | Открыт
75 | ПС 110/35/10 кВ Тамбовка | Харабалинский РЭС | Астраханская область | МО "Харабалинский район" | 110/35/10 | 10 | 5.766 | 5.5444 | Открыт
76 | ПС 35/10/6 кВ ХВТ | Харабалинский РЭС | Астраханская область | МО "Харабалинский район" | 35/10/6 | 6.3 | 5.222 | 5.186 | Открыт
77 | ПС 110/35/10 кВ Хошеутово | Харабалинский РЭС | Астраханская область | МО "Харабалинский район" | 110/35/10 | 10 | 7.719 | 7.4999 | Открыт
78 | ПС 35/6 кВ Бараний Бугор | Приволжский РЭС | Астраханская область | МО "Приволжский район" | 35/6 | 2.5 | 2.3483 | 2.3438 | Открыт
79 | ПС 35/10 кВ Бирюковка | Приволжский РЭС | Астраханская область | МО "Приволжский район" | 35/10 | 6.5 | 0.39525 | 0.15219 | Открыт
80 | ПС 110/6 кВ Водозабор | Приволжский РЭС | Астраханская область | МО "Приволжский район" | 110/6 | 5 | 1.9763 | 1.9241 | Открыт
81 | ПС 110/6 кВ ВОС | Приволжский РЭС | Астраханская область | МО "Приволжский район" | 110/6 | 12.6 | 5.315 | 5.2373 | Открыт
82 | ПС 110/35/6 кВ Евпраксино | Приволжский РЭС | Астраханская область | МО "Приволжский район" | 110/35/6 | 12.6 | 0.57195 | 0.18145 | Открыт
83 | ПС 35/6 кВ Началово | Приволжский РЭС | Астраханская область | МО "Приволжский район" | 35/6 | 13.8 | -1.753 | 0 | Закрыт
84 | ПС 110/10 кВ Растопуловка | Приволжский РЭС | Астраханская область | МО "Приволжский район" | 110/10 | 16 | 14.508 | 14.1038 | Открыт
85 | ПС 110/10 кВ Фунтово | Приволжский РЭС | Астраханская область | МО "Приволжский район" | 110/10 | 32 | 5.487 | 1.7228 | Открыт
86 | ПС 110/10 кВ Береговая | Енотаевский РЭС | Астраханская область | МО "Енотаевский район" | 110/10 | 8.8 | 1.6043 | 1.5298 | Открыт
87 | ПС 110/35/6 кВ Ватажная | Енотаевский РЭС | Астраханская область | МО "Енотаевский район" | 110/35/6 | 16 | 12.834 | 12.834 | Открыт
88 | ПС 110/6 кВ Ветлянка | Енотаевский РЭС | Астраханская область | МО "Енотаевский район" | 110/6 | 6.3 | 6.152 | 6.152 | Открыт
89 | ПС 35/6 кВ Грачевская | Енотаевский РЭС | Астраханская область | МО "Енотаевский район" | 35/6 | 10 | 8.742 | 8.742 | Открыт
90 | ПС 110/10 кВ Енотаевка | Енотаевский РЭС | Астраханская область | МО "Енотаевский район" | 110/10 | 20 | 5.487 | 5.2492 | Открыт
91 | ПС 110/10 кВ Косика | Енотаевский РЭС | Астраханская область | МО "Енотаевский район" | 110/10 | 10 | 9.393 | 8.6382 | Открыт
92 | ПС 110/10 кВ Ленино | Енотаевский РЭС | Астраханская область | МО "Енотаевский район" | 110/10 | 2.5 | 1.7903 | 1.7562 | Открыт
93 | ПС 110/10 кВ Никольская | Енотаевский РЭС | Астраханская область | МО "Енотаевский район" | 110/10 | 12.6 | 3.176 | 2.9793 | Открыт
94 | ПС 110/10 кВ Сероглазовка | Енотаевский РЭС | Астраханская область | МО "Енотаевский район" | 110/10 | 6.3 | 5.687 | 5.6092 | Открыт
95 | ПС 110/6 кВ Солнечная | Енотаевский РЭС | Астраханская область | МО "Енотаевский район" | 110/6 | 10 | 9.486 | 9.486 | Открыт
96 | ПС 110/6 кВ Вододелитель | Правобережный РЭС | Астраханская область | МО "Наримановский район" | 110/6 | 20 | 7.254 | 6.9909 | Открыт
97 | ПС 110/10 кВ Джакуевка | Правобережный РЭС | Астраханская область | МО "Наримановский район" | 110/10 | 6.3 | 5.966 | 5.9569 | Открыт
98 | ПС 35/6 кВ Интернациональная | Правобережный РЭС | Астраханская область | МО г. Астрахань | 35/6 | 9.6 | 0.093 | 0 | Закрыт
99 | ПС 110/35/6 кВ Лесная | Правобережный РЭС | Астраханская область | МО г. Астрахань | 110/35/6 | 40 | 2.6505 | 2.5056 | Открыт
100 | ПС 110/35/6 кВ Лесная - Новая | Правобережный РЭС | Астраханская область | МО г. Астрахань | 110/35/6 | 40 | 22.134 | 19.9814 | Открыт
101 | ПС 35/10 кВ Линейная | Правобережный РЭС | Астраханская область | МО "Наримановский район" | 35/10 | 4 | 3.162 | 3.1482 | Открыт
102 | ПС 35/6 кВ Нефтебаза | Правобережный РЭС | Астраханская область | МО "Наримановский район" | 35/6 | 12.6 | 2.06 | 1.8369 | Открыт
103 | ПС 35/10 кВ Николаевка | Правобережный РЭС | Астраханская область | МО "Наримановский район" | 35/10 | 4 | 3.255 | 3.255 | Открыт
104 | ПС 110/6 кВ Окрасочная | Правобережный РЭС | Астраханская область | МО г. Астрахань | 110/6 | 20 | -0.465 | 0 | Закрыт
105 | ПС 35/6 кВ Октябрьская | Правобережный РЭС | Астраханская область | МО г. Астрахань | 35/6 | 12.6 | -2.869 | 0 | Закрыт
106 | ПС 35/10 кВ Прикаспийская | Правобережный РЭС | Астраханская область | МО "Наримановский район" | 35/10 | 6.3 | 4.8499 | 4.7364 | Открыт
107 | ПС 110/10 кВ Промстройматериалы | Правобережный РЭС | Астраханская область | МО "Наримановский район" | 110/10 | 32 | 10.137 | 9.8219 | Открыт
108 | ПС 110/10-6 кВ Резиновая | Правобережный РЭС | Астраханская область | МО г. Астрахань | 110/10-6 | 80 | 30.132 | 27.1147 | Открыт
109 | ПС 110/10 кВ Стройиндустрия | Правобережный РЭС | Астраханская область | МО г. Астрахань | 110/10 | 32 | 12.09 | 10.6538 | Открыт
110 | ПС 35/6 кВ Трусовская | Правобережный РЭС | Астраханская область | МО г. Астрахань | 35/6 | 32.5 | -2.1158 | 0 | Закрыт
111 | ПС 110/6 кВ Ахтуба | Ахтубинский РЭС | Астраханская область | МО "Ахтубинский район" | 110/6 | 10 | 5.208 | 4.9811 | Открыт
112 | ПС 110/10 кВ Батаевка | Ахтубинский РЭС | Астраханская область | МО "Ахтубинский район" | 110/10 | 6.3 | 5.222 | 5.2177 | Открыт
113 | ПС 110/6 кВ Водозабор-1 | Ахтубинский РЭС | Астраханская область | МО "Ахтубинский район" | 110/6 | 6.3 | 6.059 | 6.059 | Открыт
114 | ПС 110/6 кВ Джелга | Ахтубинский РЭС | Астраханская область | МО "Ахтубинский район" | 110/6 | 12.6 | 3.083 | 1.6926 | Открыт
115 | ПС 110/6 кВ Кочевая | Ахтубинский РЭС | Астраханская область | МО "Ахтубинский район" | 110/6 | 10 | 9.672 | 9.663 | Открыт
116 | ПС 110/10 кВ Пироговка | Ахтубинский РЭС | Астраханская область | МО "Ахтубинский район" | 110/10 | 16.3 | 4.3849 | 4.375 | Открыт
117 | ПС 110/6 кВ Покровка | Ахтубинский РЭС | Астраханская область | МО "Ахтубинский район" | 110/6 | 20 | 9.207 | 8.9225 | Открыт
118 | ПС 110/10 кВ Рождественка | Ахтубинский РЭС | Астраханская область | МО "Ахтубинский район" | 110/10 | 12.6 | 4.199 | 4.0725 | Открыт
119 | ПС 110/10 кВ Удачное | Ахтубинский РЭС | Астраханская область | МО "Ахтубинский район" | 110/10 | 10 | 8.463 | 8.4597 | Открыт
120 | ПС 110/10 кВ Вязовка | Черноярский РЭС | Астраханская область | МО "Черноярский район" | 110/10 | 2.5 | 0.11625 | 0 | Закрыт
121 | ПС 110/6 кВ Горная | Черноярский РЭС | Астраханская область | МО "Черноярский район" | 110/6 | 16 | 15.531 | 15.531 | Открыт
122 | ПС 110/6 кВ Дальняя | Черноярский РЭС | Астраханская область | МО "Черноярский район" | 110/6 | 10 | 9.672 | 9.672 | Открыт
123 | ПС 110/10 кВ Соленое займище | Черноярский РЭС | Астраханская область | МО "Черноярский район" | 110/10 | 6.3 | 5.036 | 5.0285 | Открыт
124 | ПС 110/10 кВ Солодники | Черноярский РЭС | Астраханская область | МО "Черноярский район" | 110/10 | 10 | 7.068 | 6.9451 | Открыт
125 | ПС 110/10 кВ Старица-2 | Черноярский РЭС | Астраханская область | МО "Черноярский район" | 110/10 | 6.3 | 1.781 | 1.6923 | Открыт
126 | ПС 110/6 кВ Степная | Черноярский РЭС | Астраханская область | МО "Черноярский район" | 110/6 | 6.3 | 6.059 | 6.059 | Открыт
127 | ПС 110/6 кВ Ступино | Черноярский РЭС | Астраханская область | МО "Черноярский район" | 110/6 | 6.3 | 5.966 | 5.954 | Открыт
128 | ПС 110/6 кВ Ушаковка | Черноярский РЭС | Астраханская область | МО "Черноярский район" | 110/6 | 20 | 9.114 | 9.0441 | Открыт
129 | ПС 110/10 кВ Черный Яр-2 | Черноярский РЭС | Астраханская область | МО "Черноярский район" | 110/10 | 12.6 | -0.07905 | 0 | Закрыт
130 | ПС 110/10-10 кВ Заводская | Наримановский РЭС | Астраханская область | МО "Наримановский район" | 110/10-10 | 50 | 19.2045 | 19.1664 | Открыт
Примечание:
1 - в графе 3 указываются наименования структурных единиц электросетевой организации;
2 - в графе 8 текущий резерв/дефицит мощности указывается по результатам контрольных замеров режимного дня с учетом присоединенных потребителей;
3 - в графе 9 текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения указывается по результатам контрольных замеров режимного дня с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения и поданных заявок на технологическое присоединение.