## Sheet1
СОГЛАСОВАНО | [7 empty] | СОГЛАСОВАНО | [5 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Заместитель председателя правительства | [6 empty] | Директор Филиала | [6 empty] | Заместитель генерального директора-
Астраханской области - министр | [6 empty] | ОАО "СО ЕЭС" | [6 empty] | директор филиала ОАО "МРСК Юга"-
промышленности,транспорта и природных | [6 empty] | Астраханское РДУ | [6 empty] | "Астраханьэнерго"
ресурсов Астраханской области
___________________С.Н.Кржановский | [6 empty] | ____________А.А.Чесноков | [6 empty] | _____________________Т.У.Алаев
" " | _______________ | 2013 г. |  |  |  |  | " " | ____________________ |  |  | 2013г. |  |  | "____"____________________2013г.
ГРАФИК
временного отключения потребления на 2013/2014 гг.
с 1 октября 2013 года по 30 сентября 2014 года
по филиалу ОАО <<МРСК Юга>> - <<Астраханьэнерго>>
График составлен на величину 168 МВт (20% от прогнозного максимального потребления 840 МВт)
№ п/п | Наименование подстанции | Номер фидера | Способ ввода | Время отключения мин | Номер очереди отключения, МВт | [9 empty] | Потребители
|  |  | графи- |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
ков
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Кири-Кили (ЦГП ПО ВЭС) | 26 | ОП | 5 | 0.93 | [9 empty] | ООО ПСФ "Евростройсервис-А"
|  | 28 |  | 5 | 1.35 | [9 empty] | ОООБМ "АСТРАХАНЬСТЕКЛО"
|  | 31 |  | 5 | 1.35 | [9 empty] | ООО ПСФ "Евростройсервис-А"
|  | 33 |  | 5 | 0.25 | [9 empty] | ЗРЭС
|  | 34 |  | 5 | 1.56 | [9 empty] | ЗРЭС
|  | 37 |  | 5 | 0.16 | [9 empty] | ООО Торгов.дом "ЭЛКО-СОЮЗ"
|  | 44 |  | 5 | 0.41 | [9 empty] | ЗРЭС
|  | 51 |  | 5 | 2.88 | [9 empty] | Быт г.Астрахани
|  | 54 |  | 5 | 0.25 | [9 empty] | ЗРЭС
2 | Северная (ЦГП ПО ВЭС) | 609 | ОП | 5 | 0.1 | [9 empty] | Быт ЦРЭС
|  | 104 |  | 5 | 0.37 | [9 empty] | ООО ПКФ ''Контакт''
|  | 106 |  | 5 | 0.18 | [9 empty] | ООО "Астрадетпитание"
|  | 119 |  | 5 | 1.42 | [9 empty] | ООО УК ''Успех''
|  | 122 |  | 5 | 1.18 | [9 empty] | Быт г.Астрахани
№ п/п | Наименование подстанции | Номер фидера | Способввода | Время отключения мин | Номер очереди отключения, МВт | [9 empty] | Потребители
|  |  | графи- |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
ков
3 | Капустин Яр (СРЭС) | 11 | ОП | 5 | 0.33 | [9 empty] | МП "Теплосети"
|  | 15 |  | 5 | 1.82 | [9 empty] | МП "Теплосети"
|  | 22 |  | 5 | 0.1 | [9 empty] | МП "Теплосети"
|  | 203 |  | 5 | 0.1 | [9 empty] | Зензелинское ЛПУМГ
4 | Оранжерейная (ИРЭС) | 4 | ОП | 5 | 0.14 | [9 empty] | Быт с.Кряжевое
|  | 5 |  | 5 | 0.72 | [9 empty] | ОАО "Оранжер.рыбокомбинат"
5 | ГПЗ РП-14 |  | ОП | 15 | 1.2 | [9 empty] | 1U151 КМ 01 В - на 50%
6 | Владимировка (ВД ПМЭС) | 14 | ОП | 5 |  | 0.15 | [8 empty] | АООТ ОКБ"Сухого".ФГУП МИГ
|  | 19 |  | 5 |  | 0.31 | [8 empty] | ООО Управл.компания "Центр"
|  | 22 |  | 5 |  | 0.13 | [8 empty] | ООО Управл.компания "Центр"
|  | 23 |  | 5 |  | 0.213 | [8 empty] | Склад АРЭС,ПТФ,мельница
|  | 26 |  | 5 |  | 0.73 | [8 empty] | Быт п.Владимир-ка, АРЭС
|  | 32 |  | 5 |  | 0.41 | [8 empty] | ООО Управл.компания "Центр"
|  | 33 |  | 5 |  | 0.74 | [8 empty] | ООО "Ахтуб. молзавод,база АРЭС
|  | 35 |  | 5 |  | 0.01 | [8 empty] | АООТ ОКБ"Сухого".ФГУП МИГ
|  | 38 |  | 5 |  | 3.24 | [8 empty] | быт г.Ахтубинска
|  | 42 |  | 5 |  | 0.04 | [8 empty] | ООО "Стройсервис"
7 | 60А(28-ая эл.сеть) (АРЭС) | 1 |  | 5 |  | 0.88 | [8 empty] | Быт г.Ахтубинск
|  | 22 |  | 5 |  | 1.03 | [8 empty] | Быт м/р Степной
8 | ГРУ ГРЭС (АГРЭС 110) | 3 | ОП | 5 |  | 0.1 | [8 empty] | ОАО Русская икра
|  | 12 |  | 5 |  | 1.2 | [8 empty] | ООО ПКФ Экспресс-1
|  | 13 |  | 5 |  | 0.3 | [8 empty] | АООТ АРК. ООО Август.мясокомб.
|  | 15 |  | 5 |  | 0.3 | [8 empty] | ТД Рус.холод. ЗАО Астрполифарм
|  | 17 |  | 5 |  | 0.2 | [8 empty] | АООТ АХК.ХЗ Болдинск..Экспресс
9 | Бузанская (ВД ПМЭС) | 5 | ОП | 5 |  | 0.22 | [8 empty] | Департ.дор.хоз-ва.КХ" Тян".
|  | 21 |  | 5 |  | 0.16 | [8 empty] | КФХ,чабанские точки
10 | Евпраксино (ПРЭС) | 3 | ОП | 5 |  | 0.35 | [8 empty] | Быт п.Килинчи
|  | 17 |  | 5 |  | 0.05 | [8 empty] | Быт с.Чилимный
11 | Первомайская (ЦГП ПО ВЭС) | 13 | ОП | 5 |  | 1.23 | [8 empty] | ООО УК ''Успех''
|  | 14 |  | 5 |  | 2.67 | [8 empty] | ОАО ''Первомайский СРЗ''
|  | 18 |  | 5 |  | 0.1 | [8 empty] | СОТ "Изыскатель"
|  | 34 |  | 5 |  | 0.1 | [8 empty] | ООО ПКФ ''Янго''
№ п/п | Наименование подстанции | Номер фидера | Способввода | Время отключения мин | Номер очереди отключения, МВт | [9 empty] | Потребители
|  |  | графи- |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
ков
12 | Камышово (ЛРЭС) | 13 | ОП | 10 |  | 0.42 | [8 empty] | Быт с.Заречное.ИП
|  | 17 |  | 10 |  | 0.01 | [8 empty] | Рыбное предпр."Камышовское"
|  | 19 |  | 10 |  | 0.06 | [8 empty] | Рыбное предпр."Камышовское"
|  | 21 |  | 10 |  | 0.13 | [8 empty] | Быт с.Проточное.КФХ
|  | 23 |  | 10 |  | 0.01 | [8 empty] | Рыбное предпр."Камышовское"
|  | 25 |  | 10 |  | 0.02 | [8 empty] | ФГУ"Астраханмелиоводхоз"
13 | ГПЗ РП-14 |  | ОП | 15 |  | 1.2 | [8 empty] | 1U151 КМ 01 В - останов
14 | Городская (ЦГП ПО ВЭС) | 105 | ОП | 5 |  |  | 0.42 | [7 empty] | ТСЖ "Набережная Кутума"
|  | 109 |  | 5 |  |  | 0.06 | [7 empty] | Спортивн.комплекс "Звездный"
|  | 112 |  | 5 |  |  | 0.01 | [7 empty] | ТСЖ "Набережная Кутума"
|  | 113 |  | 5 |  |  | 0.02 | [7 empty] | МОП,Лифт.ООО "Дельта"
|  | 121 |  | 5 |  |  | 0.01 | [7 empty] | Быт
|  | 124 |  | 5 |  |  | 0.44 | [7 empty] | Спортивн.комплекс "Звездный"
|  | 611 |  | 5 |  |  | 0.26 | [7 empty] | Быт Приволжского РЭС
|  | 614 |  | 5 |  |  | 0.1 | [7 empty] | ТЭЦ-2
15 | ЦРП (ЦГП ПО ВЭС) | 4 | ОП | 5 |  |  | 1.07 | [7 empty] | ОАО "МСС-Поволжье"
|  | 12 |  | 5 |  |  | 0.03 | [7 empty] | ООО "Техстрой-Корпорация"
16 | Енотаевка (ЕРЭС) | 3 | ОП | 10 |  |  | 0.01 | [7 empty] | ГПАОСП ИПС`"Енотаевская"
|  | 5 |  | 10 |  |  | 0.25 | [7 empty] | Быт с.Енотаевка
17 | Береговая (ЕРЭС) | 5 | ОП | 10 |  |  | 0.54 | [7 empty] | ТОО "Волжское", чабанск.точки
|  | 11 |  | 10 |  |  | 0.02 | [7 empty] | ТОО "Рассвет", чабанские точки
18 | Никольская (ЕРЭС) | 3 | ОП | 10 |  |  | 0.05 | [7 empty] | Чабанские точкт, КФХ
|  | 4 |  | 10 |  |  | 0.15 | [7 empty] | МУП "Никольское" МО "Никольский с/с"
|  | 5 |  | 10 |  |  | 0.03 | [7 empty] | ООО "Спецмонтаж".чабан.точки
|  | 11 |  | 10 |  |  | 0.09 | [7 empty] | ООО "Вираж".д/с с.Ветлянка
|  | 17 |  | 10 |  |  | 0.04 | [7 empty] | ОАО "Астраханский ликёро-водоч з-д"
|  | 19 |  | 10 |  |  | 0.07 | [7 empty] | СХК Никольский
|  | 23 |  | 10 |  |  | 0.03 | [7 empty] | Быт с.Никольское
19 | Черный Яр (ВД ПМЭС) | 5 | ОП | 5 |  |  | 0.11 | [7 empty] | КФХ
|  | 7 |  | 5 |  |  | 1.78 | [7 empty] | КФХ.быт с.Черный Яр
20 | Старица (ЧРЭС) | 7 | ОП | 10 |  |  | 0.09 | [7 empty] | КФХ, чабанские точки
21 | Старица-2 (ЧРЭС) | 5 | ОП | 10 |  |  | 0.48 | [7 empty] | ООО Нижневолжс-Агро(страус ферма.)
22 | Солодники (ЧРЭС) | 7 | ОП | 5 |  |  | 0.01 | [7 empty] | АУ АО "Енотаевский лесхоз"
|  | 5 |  | 5 |  |  | 0.18 | [7 empty] | ОТФ,фермерские хозяйства
№ п/п | Наименование подстанции | Номер фидера | Способввода | Время отключения мин | Номер очереди отключения, МВт | [9 empty] | Потребители
|  |  | графи- |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
ков
23 | Зензели (ЛРЭС) | 15 | ОП | 5 |  |  | 0.01 | [7 empty] | к/ф.х Лежбер
|  | 23 |  | 5 |  |  | 0.04 | [7 empty] | Крестьянское хоз-во "Алатаев"
от 5 мин до 10 мин
24 | Володаровка (ВРЭС) | 8 | ОП | 10 |  |  | 0.27 | [7 empty] | с.Шагано-Кондаковка,
|  | 13 |  | 10 |  |  | 0.46 | [7 empty] | Быт с.Н.Рычан,с.Костюбе
|  | 20 |  | 10 |  |  | 0.14 | [7 empty] | ООО"Холдин.компания Евразия"
|  | 21 |  | 10 |  |  | 0.63 | [7 empty] | Быт с. Ямное, Мешково
|  | 23 |  | 10 |  |  | 0.07 | [7 empty] | Зензелинск. ЛПУМГ.быт с.Алга
|  | 24 |  | 10 |  |  | 0.1 | [7 empty] | УМП "Лотос"
|  | 33 |  | 10 |  |  | 0.01 | [7 empty] | ООО Молокозавод Володарский
25 | Красный Яр (КРЭС) | 7 | ОП | 5 |  |  | 0.41 | [7 empty] | п.Первом.с.Зайковка.п.Корсака
|  | 18 |  | 5 |  |  | 0.53 | [7 empty] | Зензелинское ЛПУМГ
26 | Ахтубинская (КРЭС) | 11 | ОП | 10 |  |  | 0.41 | [7 empty] | п.Комсом-ий, СХП " Ахтубинское"
|  | 14 |  | 10 |  |  | 0.2 | [7 empty] | Южный филиал Газпромэнерго
|  | 16 |  | 10 |  |  | 0.25 | [7 empty] | п.Вишневый, СХП " Ахтубинское"
|  | 18 |  | 10 |  |  | 0.11 | [7 empty] | п.Топал, СХП " Ахтубинское"
|  | 19 |  | 10 |  |  | 0.06 | [7 empty] | Департ.дорож.хоз-ва Астрах.обл
27 | Озерная (ИРЭС) | 7 | ОП | 10 |  |  | 0.48 | [7 empty] | ОАО Дельта
|  | 8 |  | 10 |  |  | 0.01 | [7 empty] | ООО "Астраханьрыбагрогаз"
|  | 9 |  | 10 |  |  | 0.02 | [7 empty] | ООО "Астраханьрыбагрогаз"
28 | Мумра (ИРЭС) | 3 | ОП | 10 |  |  | 0.22 | [7 empty] | ОАО "Мумринский СРЗ "
|  | 5 |  | 10 |  |  | 0.01 | [7 empty] | ОАО "Мумринский СРЗ "
|  | 12 |  | 10 |  |  | 0.45 | [7 empty] | Рыболовецкий колхоз "имени В.И.Ленина"
|  | 22 |  | 10 |  |  | 0.25 | [7 empty] | ЗАО СХП "Восточное"
29 | Лиман (ЛРЭС) | 4 | ОП | 10 |  |  | 1.03 | [7 empty] | Быт с.Лиман
|  | 18 |  | 10 |  |  | 0.01 | [7 empty] | Быт с.Лиман.АПК "Лиман"
|  | 20 |  | 10 |  |  | 0.01 | [7 empty] | К/х Новый путь.к/ф.х
30 | Бударино (ЛРЭС) | 9 | ОВБ | 40 |  |  | 0.01 | [7 empty] | Быт с.Бударино
|  | 11 |  | 40 |  |  | 0.02 | [7 empty] | ФГУ "Гос.опыт.О/Х"Астраханское"
|  | 17 |  | 40 |  |  | 0.01 | [7 empty] | Быт с.Бударино
|  | 19 |  | 40 |  |  | 0.01 | [7 empty] | Быт с.Бударино
31 | Джакуевка (ПбРЭС) | 6 | ОВБ | 20 |  |  | 0.05 | [7 empty] | Сел.предпр.кооп.Приволжский
|  | 14 |  | 20 |  |  | 0.05 | [7 empty] | Радиорелейная станция
|  | 18 |  | 20 |  |  | 0.05 | [7 empty] | Быт Правобережного РЭС
32 | Новинская (КаРЭС) | 18 | ОП | 20 |  |  | 0.61 | [7 empty] | с.Новинское.с.Затон
|  | 19 |  | 20 |  |  | 0.08 | [7 empty] | Кировский рыбзавод
|  | 22 |  | 20 |  |  | 0.06 | [7 empty] | Рыбол. Артель "Дельта - Плюс"
№ п/п | Наименование подстанции | Номер фидера | Способввода | Время отключения мин | Номер очереди отключения, МВт | [9 empty] | Потребители
|  |  | графи- |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
ков
33 | Травино(КаРЭС) | 4 | ОП | 20 |  |  | 1.34 | [7 empty] | с.Самосделка.с.Аршин
|  | 7 |  | 20 |  |  | 0.58 | [7 empty] | с.Гандурино
|  | 16 |  | 20 |  |  | 0.2 | [7 empty] | с.Лебяжье.п.Октябрьский
|  | 17 |  | 20 |  |  | 0.04 | [7 empty] | Быт с.Станья.п.Шараповский
34 | ГПЗ РП-14 |  | ОП | 15 |  |  | 1.2 | [7 empty] | 1U151 КМ 11 В - на 50%
35 |  | 4 | ОП | 10 |  |  |  | 0.95 | [6 empty] | с. Солянка, с. Пологое займище
|  | 5 |  | 10 |  |  |  | 0.1 | [6 empty] | СОПК "АгросоюзКапЯр Сбыт"
|  | 6 |  | 10 |  |  |  | 0.1 | [6 empty] | Быт с.Кап Яр
| Горбаневка-2 | 7 |  | 10 |  |  |  | 0.1 | [6 empty] | База Капустиноярсого участка
| (СРЭС) | 17 |  | 10 |  |  |  | 0.67 | [6 empty] | Быт Кап.Яр,дет.сад,магазины
|  | 19 |  | 10 |  |  |  | 0.1 | [6 empty] | быт с. Кап.Яр,магазины
|  | 22 |  | 10 |  |  |  | 1.3 | [6 empty] | с.Кап.Яр,школа,магазины
36 |  | 5 | ОП | 10 |  |  |  | 0.16 | [6 empty] | Гос.Предпр.Астр.геофиз.эксп-ция
| Хошеутово | 17 |  | 10 |  |  |  | 0.02 | [6 empty] | Чабанские точки "Заря"
| (ХРЭС) | 19 |  | 10 |  |  |  | 0.01 | [6 empty] | Каспийск.трубопров.консорциум
37 | Сасыколи (ХРЭС) | 15 | ОП | 10 |  |  |  | 0.02 | [6 empty] | быт с.Сазаний угол.кфх
|  | 21 |  | 10 |  |  |  | 0.01 | [6 empty] | КФХ, чабанские точки
|  | 23 |  | 10 |  |  |  | 0.02 | [6 empty] | ЖКХ ,крестьян.хоз-ва,чаб точки
|  | 25 |  | 10 |  |  |  | 0.01
38 | Тамбовка (ХРЭС) | 5 | ДД | 10 |  |  |  | 0.05 | [6 empty] | КФХ
|  | 13 |  | 10 |  |  |  | 0.04 | [6 empty] | крестьянские хозяйства
|  | 19 |  | 10 |  |  |  | 0.04 | [6 empty] | РТРС Фил. "РТРС"Астрах.ОРТПЦ
|  | 21 |  | 10 |  |  |  | 0.08 | [6 empty] | Турбазы, крестьян.хозяйства
39 | Косика (ЕРЭС) | 7 | ОП | 10 |  |  |  | 0.01 | [6 empty] | быт с.Косика.чабанские точки
|  | 19 |  | 10 |  |  |  | 0.1 | [6 empty] | КФХ, чабанские точки
|  | 23 |  | 10 |  |  |  | 0.02 | [6 empty] | КФХ, чабанские точки
40 |  | 4 | ОП | 10 |  |  |  | 0.06 | [6 empty] | ООО "Агрофирма-Юг-Ахтуба"
|  | 5 |  | 10 |  |  |  | 0.64 | [6 empty] | быт с.Сокрутовка.с.Пироговка
|  | 17 |  | 10 |  |  |  | 0.01 | [6 empty] | КФХ, чабанские точки
| Пироговка | 18 |  | 10 |  |  |  | 0.21 | [6 empty] | быт с.Пироговка.
| (АРЭС) | 20 |  | 10 |  |  |  | 0.04 | [6 empty] | ГПАО "Ахтубинское"
|  | 22 |  | 10 |  |  |  | 0.01 | [6 empty] | СПК "Пироговский"
41 | Промстройма-териалы (ПбРЭС) | 9 | ОВБ | 10 |  |  |  | 0.08 | [6 empty] | База ПбРЭС
|  | 17 |  | 10 |  |  |  | 0.08 | [6 empty] | Завод Железобетон
|  | 18 |  | 10 |  |  |  | 0.34 | [6 empty] | П.Пригородный
|  | 30 |  | 10 |  |  |  | 0.01 | [6 empty] | ООО ПКФ "МД"
№ п/п | Наименование подстанции | Номер фидера | Способввода | Время отключения мин | Номер очереди отключения, МВт | [9 empty] | Потребители
|  |  | графи- |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
ков
42 | Линейная (ПбРЭС) | 2 | ОП | 5 |  |  |  | 0.03 | [6 empty] | ООО ПКФ Астрасоль
|  | 6 |  | 5 |  |  |  | 0.02 | [6 empty] | СПК "Буруны"
43 | Урусовка (КРЭС) | 7 | ОП | 5 |  |  |  | 0.23 | [6 empty] | П. Аллайский
|  | 21 |  | 5 |  |  |  | 1.55 | [6 empty] | п.Тальниковый, с.Новоурусовка
44 | Баррикадная (ВД ПМЭС) | 4 | ОП | 20 |  |  |  | 0.01 | [6 empty] | АО ССЗ "Красные Баррикады"
|  | 5 |  | 20 |  |  |  | 0.1 | [6 empty] | К/з "Большевик",ОАО "Дельта"
|  | 12 |  | 20 |  |  |  | 1.9 | [6 empty] | МУП "Система"
|  | 16 |  | 20 |  |  |  | 0.89 | [6 empty] | Быт с.Бахтемир
45 | Икряное (ИРЭС) | 11 | ОП | 10 |  |  |  | 0.31 | [6 empty] | ОАО "МСС-Поволжье"
|  | 13 |  | 10 |  |  |  | 0.65 | [6 empty] | ООО "ТрансМет"
|  | 15 |  | 10 |  |  |  | 0.12 | [6 empty] | ООО "Икрянинский КЭП"
|  | 16 |  | 10 |  |  |  | 0.29 | [6 empty] | ООО "Икрянинский КЭП"
|  | 18 |  | 10 |  |  |  | 0.08 | [6 empty] | Колхоз "Волга "
|  | 19 |  | 10 |  |  |  | 0.21 | [6 empty] | Птицефабрика "Бэровская"
|  | 23 |  | 10 |  |  |  | 0.01 | [6 empty] | ООО ПМК-33
|  | 24 |  | 10 |  |  |  | 1.59 | [6 empty] | быт с.Икряное
|  | 28 |  | 10 |  |  |  | 0.06 | [6 empty] | Птицефабрика "Бэровская"
|  | 33 |  | 10 |  |  |  | 0.2 | [6 empty] | ФГУП Каспнирх
46 | Маячное (ИРЭС) | 7 | ОП | 10 |  |  |  | 0.33 | [6 empty] | Быт с.Маячное, к-з 20 Партсъезд
|  | 8 |  | 10 |  |  |  | 0.01 | [6 empty] | Колхоз "20-й Партсъезд"
|  | 9 |  | 10 |  |  |  | 0.08 | [6 empty] | Форпост,Пруды
47 | Новинка (ВРЭС) | 15 | ОРБ | 40 |  |  |  | 0.01 | [6 empty] | Кфх "Искра"спк зеленгинский
48 | Марфино (ВРЭС) | 3 | ОП | 10 |  |  |  | 0.01 | [6 empty] | Колхоз " Победа "
|  | 5 |  | 10 |  |  |  | 0.35 | [6 empty] | Быт с.Ново- Красное
|  | 11 |  | 10 |  |  |  | 0.01 | [6 empty] | Быт с.Лебяжье,с.Барановка
|  | 17 |  | 10 |  |  |  | 0.35 | [6 empty] | Быт.с.Тюрино
49 | Калиновка (КаРЭС) | 1 | ОВБ | 40 |  |  |  | 0.01 | [6 empty] | ООО МП "Тепличное"
|  | 2 |  | 40 |  |  |  | 0.16 | [6 empty] | ООО "Выбор-фиш"
|  | 5 |  | 40 |  |  |  | 0.01 | [6 empty] | ООО "Надежда-2"
50 | Табола (КаРЭС) | 9 | ОВБ | 50 |  |  |  | 0.35 | [6 empty] | Заречное
|  | 12 |  | 50 |  |  |  | 0.01 | [6 empty] | ГУСП "Наука"
|  | 19 |  | 50 |  |  |  | 0.01 | [6 empty] | ГУСП "Наука"
|  | 20 |  | 50 |  |  |  | 0.19 | [6 empty] | п.Застенка
|  | 21 |  | 50 |  |  |  | 0.01 | [6 empty] | ЗАО Племзавод "Юбилейный"
51 | Увары (КаРЭС) | 12 | ОП | 20 |  |  |  | 0.05 | [6 empty] | Рыболов.к-з им. "Путь Ленина"
|  | 14 |  | 20 |  |  |  | 0.01 | [6 empty] | Ф/Л Лановенко И.М.
№ п/п | Наименование подстанции | Номер фидера | Способввода | Время отключения мин | Номер очереди отключения, МВт | [9 empty] | Потребители
|  |  | графи- |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
ков
52 | ГПЗ РП-14 |  | ОП | 15 |  |  |  | 1.2 | [6 empty] | 1U151 КМ 11 В - останов
53 | Харабали (ХРЭС) | 12 | ОП | 10 |  |  |  |  | 0.46 | [5 empty] | Крестьянские хозяйства
|  | 16 |  | 10 |  |  |  |  | 0.03 | [5 empty] | КФХ с.Тамбовка "Вольное"
|  | 19 |  | 10 |  |  |  |  | 0.26 | [5 empty] | ООО "Квартал",быт г.Харабали
|  | 22 |  | 10 |  |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | ООО "Упр.комп.Консервный з-д "
|  | 23 |  | 10 |  |  |  |  | 0.03 | [5 empty] | ФХП "Искра",быт с.Харабали
|  | 24 |  | 10 |  |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | Птицефабрика
|  | 27 |  | 10 |  |  |  |  | 0.02 | [5 empty] | Крестьянские хозяйства, турбазы
|  | 29 |  | 10 |  |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | ООО "Упр.комп.Консервный з-д "
|  | 35 |  | 10 |  |  |  |  | 0.03 | [5 empty] | КФХ
|  | 64 |  | 10 |  |  |  |  | 0.05 | [5 empty] | К/з "Искра", крестьянские хоз-ва
54 | Николаевка (ПбРЭС) | 16 | ОП | 10 |  |  |  |  | 0.11 | [5 empty] | Птицефабрика Степная
|  | 18 |  | 10 |  |  |  |  | 0.05 | [5 empty] | Быт с.Николаевка
|  | 22 |  | 10 |  |  |  |  | 0.02 | [5 empty] | ООО Агрофирма "Возрождение"
55 | Трудфронт (ИРЭС) | 3 | ОП | 10 |  |  |  |  | 0.19 | [5 empty] | Житненск р/з,к-з "Кр.Чулпановец"
|  | 9 |  | 10 |  |  |  |  | 0.23 | [5 empty] | ООО "ОЛВИ-В"
|  | 18 |  | 10 |  |  |  |  | 0.29 | [5 empty] | ООО "Ямненский рыбоперер.з-д"
|  | 19 |  | 10 |  |  |  |  | 0.75 | [5 empty] | Быт с.Трудфронт
|  | 22 |  | 10 |  |  |  |  | 0.03 | [5 empty] | Александровский рыбозавод
56 | Аксарайская (КРЭС) | 23 | ОП | 20 |  |  |  |  | 0.45 | [5 empty] | ОАО Газпромэнерго
|  | 27 |  | 20 |  |  |  |  | 0.48 | [5 empty] | ОАО Газпромэнерго
|  | 28 |  | 20 |  |  |  |  | 0.34 | [5 empty] | п. Молодёжный,"Акс.жилкомхоз"
|  | 29 |  | 20 |  |  |  |  | 0.18 | [5 empty] | ОАО Газпромэнерго
|  | 33 |  | 20 |  |  |  |  | 0.45 | [5 empty] | ОАО Газпромэнерго
|  | 35 |  | 20 |  |  |  |  | 0.9 | [5 empty] | ОАО Газпромэнерго
|  | 40 |  | 20 |  |  |  |  | 0.4 | [5 empty] | ОАО Газпромэнерго
57 | Николо-Комаровка (КаРЭС) | 10 | ОП | 20 |  |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | Быт с.Асадулаево.с.Мансур
|  | 11 |  | 20 |  |  |  |  | 0.24 | [5 empty] | Волго-Каспийский СРЗ
|  | 14 |  | 20 |  |  |  |  | 0.08 | [5 empty] | РК ПКЗ "Дружба"
|  | 16 |  | 20 |  |  |  |  | 1.07 | [5 empty] | РК ПКЗ "Дружба"
|  | 17 |  | 20 |  |  |  |  | 0.21 | [5 empty] | быт с.Н.Булгары
|  | 25 |  | 20 |  |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | РК ПКЗ "Дружба"
№ п/п | Наименование подстанции | Номер фидера | Способввода | Время отключения мин | Номер очереди отключения, МВт | [9 empty] | Потребители
|  |  | графи- |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
ков
58 |  | 2 | ОП | 20 |  |  |  |  | 0.35 | [5 empty] | ООО ПКФ "Волжанин-1"
|  | 4 |  | 20 |  |  |  |  | 0.43 | [5 empty] | РП Береговая
| Чаганская | 12 |  | 20 |  |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | ЗАО "Чаганское"
| (КаРЭС) | 14 |  | 20 |  |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | ЗАО "Чаганское"
|  | 22 |  | 20 |  |  |  |  | 0.28 | [5 empty] | ООО ПКФ "Чаганская"
59 | Яндыки (ЛРЭС) | 3 | ОВБ | 20 |  |  |  |  | 0.34 | [5 empty] | Быт с.Яндыки
|  | 5 |  | 20 |  |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | Физ.лицо Абубакаров
|  | 8 |  | 20 |  |  |  |  | 0.02 | [5 empty] | ООО ПКК "Астрасоль"
|  | 18 |  | 20 |  |  |  |  | 0.49 | [5 empty] | Быт с.Яндыки
|  | 19 |  | 20 |  |  |  |  | 0.04 | [5 empty] | Быт с.Яндыки
|  | ВЛ-Касп |  | 20 |  |  |  |  | 0.52 | [5 empty] | "Калмэнерго"
|  | ВЛ-Ул.Х. |  | 20 |  |  |  |  | 0.12 | [5 empty] | Лукойл "Калмнефть"
60 | Октябрьская (ПбРЭС) | 2 | ОВБ | 40 |  |  |  |  | 0.56 | [5 empty] | ФГУП СКМП Сев.морс.парох-во"
|  | 14 |  | 40 |  |  |  |  | 0.04 | [5 empty] | Трусовский РЭС
|  | 20 |  | 40 |  |  |  |  | 0.39 | [5 empty] | Быт ПбРЭС,Садовод. общество
|  | 23 |  | 40 |  |  |  |  | 0.6 | [5 empty] | Быт с. Ст.Кучергановка
61 |  | 5 | ОВБ | 50 |  |  |  |  | 0.12 | [5 empty] | ОАО ПСК "Строитель Астрахани"
|  | 7 |  | 50 |  |  |  |  | 0.49 | [5 empty] | ОАО Комбинат хлебопродуктов
| ЖБК | 8 |  | 50 |  |  |  |  | 0.52 | [5 empty] | ОАО ПСК "Строитель Астрахани"
| (ЦГП ПО ВЭС) | 14 |  | 50 |  |  |  |  | 0.63 | [5 empty] | ОАО Комбинат хлебопродуктов
|  | 15 |  | 50 |  |  |  |  | 0.18 | [5 empty] | ООО "Электротехн.компания"
|  | 19 |  | 50 |  |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | ЭЛКО
62 | Кировская (ЦГП ПО ВЭС) | 6 | ОВБ | 50 |  |  |  |  | 0.39 | [5 empty] | ООО ТД "Даир плюс Якорь"
|  | 7 |  | 50 |  |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | ООО Электромон.ф-ма "Квант-4"
|  | 13 |  | 50 |  |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | ОАО "Астраханконсервпром"
|  | 14 |  | 50 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | ООО Электромон.ф-ма "Квант-4"
|  | 19 |  | 50 |  |  |  |  | 0.05 | [5 empty] | ООО ''Трусовский хлебозавод''
63 | Батаевка (АРЭС) | 9 | ОВБ | 50 |  |  |  |  | 0.03 | [5 empty] | ООО "Кемп -Дельта"
|  | 11 |  | 50 |  |  |  |  | 0.45 | [5 empty] | ПТФ АО Успенское, с.Успенка
64 | ГПЗ РП-14 |  | ОП | 15 |  |  |  |  | 1.2 | [5 empty] | 2U151 КМ 01 А - на 50%
65 | Верхний Баскунчак (АРЭС) | 5 | ОП | 5 | [5 empty] | 0.02 |  |  |  |  | Чабанские точки
|  | 8 |  | 5 | [5 empty] | 0.06 |  |  |  |  | Быт с.Восток,с.Спартак
|  | 16 |  | 5 | [5 empty] | 1.69 |  |  |  |  | Быт п.В.Баскунчак
|  | 21 |  | 5 | [5 empty] | 1.82 |  |  |  |  | Гипсовое производство "Кнауф"
№ п/п | Наименование подстанции | Номер фидера | Способввода | Время отключения мин | Номер очереди отключения, МВт | [9 empty] | Потребители
|  |  | графи- |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
ков
66 | Резиновая (ПбРЭС) | 7 | ОП | 10 | [5 empty] | 0.21 |  |  |  |  | ОАО ПП "Силикат"
|  | 21 |  | 10 | [5 empty] | 0.1 |  |  |  |  | ООО"Астрахим"
|  | 25 |  | 10 | [5 empty] | 0.1 |  |  |  |  | ООО"Астрахим"
|  | 49 |  | 10 | [5 empty] | 0.1 |  |  |  |  | ООО"Астрахим"
|  | 51 |  | 10 | [5 empty] | 0.91 |  |  |  |  | ООО СП "Дюна"
|  | 55 |  | 10 | [5 empty] | 0.01 |  |  |  |  | ОАО ПП "Силикат"
67 | Окрасочная (ПбРЭС) | 6 | ОП | 5 | [5 empty] | 0.01 |  |  |  |  | ООО Старстрой
|  | 19 |  | 5 | [5 empty] | 0.01 |  |  |  |  | ОАО Антикормаш
|  | 20 |  | 5 | [5 empty] | 0.01 |  |  |  |  | ОАО Антикормаш
|  | 23 |  | 5 | [5 empty] | 0.01 |  |  |  |  | ООО МФ Ново
|  | 24 |  | 5 | [5 empty] | 0.63 |  |  |  |  | Фирма "Энергия"
|  | 25 |  | 5 | [5 empty] | 0.01 |  |  |  |  | ЗАО Втор.чер.мет.
|  | 29 |  | 5 | [5 empty] | 0.41 |  |  |  |  | Быт, Трусовский РЭС
|  | 31 |  | 5 | [5 empty] | 0.41 |  |  |  |  | ЗАО ПКФ"Андромеда"
68 | Ленино (ЕРЭС) | 5 | ОП | 10 | [5 empty] | 0.14 |  |  |  |  | Быт с.Ленино
|  | 7 |  | 10 | [5 empty] | 0.02 |  |  |  |  | Быт с.Ленино
|  | 9 |  | 10 | [5 empty] | 0.01 |  |  |  |  | ЧТ,ТОО Волжское
|  | 13 |  | 10 | [5 empty] | 0.08 |  |  |  |  | Быт с.Промысловка
|  | 19 |  | 10 | [5 empty] | 0.02 |  |  |  |  | КФХ, чабанские точки
|  | 21 |  | 10 | [5 empty] | 0.02 |  |  |  |  | КФХ, чабанские точки
69 | Тумак (ВРЭС) | 3 | ОП | 10 | [5 empty] | 0.01 |  |  |  |  | ООО Астрахъанский гурман
|  | 16 |  | 10 | [5 empty] | 0.14 |  |  |  |  | Быт с. Кошеванка,Камардан
|  | 18 |  | 10 | [5 empty] | 0.01 |  |  |  |  | Быт с. Кошеванка
70 | Тишково (ВРЭС) | 4 | ОП | 60 | [5 empty] | 0.01 |  |  |  |  | ООО Газпром Трансгаз Ставроп.
|  | 11 |  | 60 | [5 empty] | 2.13 |  |  |  |  | Быт с.Красный
71 | Мултаново (ВРЭС) | 5 | ОРБ | 60 | [5 empty] | 0.76 |  |  |  |  | Р/А "Челюскинец", с.Мултаново
|  | 9 |  | 60 | [5 empty] | 0.01 |  |  |  |  | к/х Энбек
72 | Тузуклей (КаРЭС) | 6 | ОП | 20 | [5 empty] | 0.01 |  |  |  |  | Быт с.Нов.Тузуклей
|  | 7 |  | 20 | [5 empty] | 0.71 |  |  |  |  | К/з им.К.Маркса, быт с.Грушево
73 | Раздор (КаРЭС) | 4 | ОП | 20 | [5 empty] | 0.02 |  |  |  |  | ЗАО Племзавод "Юбилейный"
|  | 18 |  | 20 | [5 empty] | 0.02 |  |  |  |  | ЗАО Племзавод "Юбилейный"
|  | 26 |  | 20 | [5 empty] | 0.34 |  |  |  |  | с.Раздор
74 | Чапаевская (КаРЭС) | 1 | ОП | 20 | [5 empty] | 0.01 |  |  |  |  | ФГУ "Астрмелводхоз"Камыз фил
|  | 2 |  | 20 | [5 empty] | 0.52 |  |  |  |  | ОПХ Юбилейное,с.Р.Хутор
|  | 3 |  | 20 | [5 empty] | 0.56 |  |  |  |  | Быт с.Чапаево.с.Парыгино
№ п/п | Наименование подстанции | Номер фидера | Способввода | Время отключения мин | Номер очереди отключения, МВт | [9 empty] | Потребители
|  |  | графи- |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
ков
75 | Вязовка (ЧРЭС) | 15 | ОВБ | 20 | [5 empty] | 0.24 |  |  |  |  | Чабанские точки,КФ/х
76 | Южная (ЦГП ПО ВЭС) | 106 | ОВБ | 40 | [5 empty] | 0.16 |  |  |  |  | МУП ТТУ
|  | 110 |  | 40 | [5 empty] | 0.16 |  |  |  |  | ООО "МЭТРО КЭШ ЭНД КЭРИ"
|  | 117 |  | 40 | [5 empty] | 0.16 |  |  |  |  | ООО "МЭТРО КЭШ ЭНД КЭРИ"
|  | 127 |  | 40 | [5 empty] | 0.08 |  |  |  |  | Предприниматель Аскаров Р.М.
|  | 610 |  | 40 | [5 empty] | 0.71 |  |  |  |  | ЗАО ''Астраханьнефтепром''
|  | 618 |  | 40 | [5 empty] | 1.22 |  |  |  |  | ООО "Железобетон"
|  | 623 |  | 40 | [5 empty] | 0.1 |  |  |  |  | ООО "Овощник"
|  | 629 |  | 40 | [5 empty] | 0.05 |  |  |  |  | Завод ЖБК-2 ООО Стройкомпл.
77 | Гремучая (ХРЭС) | 4 | ОВБ | 40 | [5 empty] | 0.05 |  |  |  |  | Турбазы,крестьянские хозяйства
78 | ХВТ (ХРЭС) | 4 | ОВБ | 50 | [5 empty] | 0.01 |  |  |  |  | ФГУ "Астраханмелиоводхоз"
|  | 14 |  | 50 | [5 empty] | 0.05 |  |  |  |  | Турбазы,быт х.Дедушкин
|  | 22 |  | 50 | [5 empty] | 0.01 |  |  |  |  | Крестьянские хозяйства
|  | 32 |  | 50 | [5 empty] | 0.04 |  |  |  |  | Крестьянские хозяйства
79 | ГПЗ РП-15 |  | ОП | 15 | [5 empty] | 1.2 |  |  |  |  | 2U151 КМ 01 А - останов
80 | Лесная Новая (ПбРЭС) | 215 | ОВБ | 20 | [6 empty] | 0.11 |  |  |  | ЗАО "Каспийгаз"
|  | 403 |  | 20 | [6 empty] | 0.5 |  |  |  | пром.база пер.3-й Маршанский,2
|  | 409 |  | 20 | [6 empty] | 0.22 |  |  |  | Быт Трусовский РЭС
81 | Трусовская (ПбРЭС) | 9 | ОВБ | 20 | [6 empty] | 0.65 |  |  |  | Быт Трусовский РЭС
|  | 12 |  | 20 | [6 empty] | 0.05 |  |  |  | ОАО Док-1
82 | Вольное (ХРЭС) | 1 | ОП | 10 | [6 empty] | 0.01 |  |  |  | СПК Красный партизан
|  | 3 |  | 10 | [6 empty] | 0.01 |  |  |  | СПК Красный партизан
|  | 5 |  | 10 | [6 empty] | 0.04 |  |  |  | Быт с. Вольное
|  | 8 |  | 10 | [6 empty] | 0.14 |  |  |  | СПК"Кр партизан",с.Сероглазово
|  | 15 |  | 10 | [6 empty] | 0.23 |  |  |  | Быт с.Сероглазово.с.Вольное
|  | 17 |  | 10 | [6 empty] | 0.02 |  |  |  | СПК Красный партизан
83 | Трикотажная (ЦГП ПО ВЭС) | 105 | ОП | 10 | [6 empty] | 1.45 |  |  |  | ООО ''Новый ковчег''
|  | 106 |  | 10 | [6 empty] | 2.03 |  |  |  | ОАО РЖД. Филиал ПЖД
|  | 109 |  | 10 | [6 empty] | 0.1 |  |  |  | ЦУ ПО "АЭС"
|  | 210 |  | 10 | [6 empty] | 0.1 |  |  |  | ЦУ ПО "АЭС"
|  | 215 |  | 10 | [6 empty] | 0.35 |  |  |  | МУП ТТУ
|  | 305 |  | 10 | [6 empty] | 1.41 |  |  |  | ООО"ДОРАДО"
|  | 306 |  | 10 | [6 empty] | 0.01 |  |  |  | ООО ПКФ "АСТРИМ"
|  | 309 |  | 10 | [6 empty] | 0.12 |  |  |  | ООО "ДОРАДО"
|  | 406 |  | 10 | [6 empty] | 0.5 |  |  |  | ООО"ДОРАДО"
|  | 410 |  | 10 | [6 empty] | 0.01 |  |  |  | ИП Орлов
|  | 416 |  | 10 | [6 empty] | 0.28 |  |  |  | ОАО ПСК "Строитель Астрахани"
№ п/п | Наименование подстанции | Номер фидера | Способввода | Время отключения мин | Номер очереди отключения, МВт | [9 empty] | Потребители
|  |  | графи- |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
ков
84 | Бирюковка | 14 | ОВБ | 40 | [6 empty] | 0.21 |  |  |  | Быт с.Бирюковка
| (ПРЭС) | 16 |  | 40 | [6 empty] | 0.16 |  |  |  | Быт с.Бирюковка
|  | 17 |  | 40 | [6 empty] | 1.01 |  |  |  | Быт с.Кульпа
|  | 19 |  | 40 | [6 empty] | 0.01 |  |  |  | КФХ
|  | 21 |  | 40 | [6 empty] | 0.26 |  |  |  | КФХ
85 | Камызяк (КаРЭС) | 7 | ОП | 10 | [6 empty] | 0.01 |  |  |  | Кировский консервный цех
|  | 22 |  | 10 | [6 empty] | 0.01 |  |  |  | ООО "Баба Фрося"
86 | Рождественка (АРЭС) | 1 | ОП | 10 | [6 empty] | 0.34 |  |  |  | Быт с.Н.Николаевка
|  | 8 |  | 10 | [6 empty] | 1.44 |  |  |  | Быт с.Болхуны
|  | 9 |  | 10 | [6 empty] | 0.08 |  |  |  | КФХ "Сячин",чабанские точки
|  | 10 |  | 10 | [6 empty] | 0.01 |  |  |  | СПК "Н-Николаевское"
|  | 13 |  | 10 | [6 empty] | 0.43 |  |  |  | СПК "Батаевский"
|  | 15 |  | 10 | [6 empty] | 0.02 |  |  |  | СПК Кировец
|  | 22 |  | 10 | [6 empty] | 0.06 |  |  |  | ООО "Яуза"
87 | Житное (ИРЭС) | 15 | ОП | 10 | [6 empty] | 0.85 |  |  |  | К/з "Красная звезда",с. Житное
88 | Нефтебаза (ПбРЭС) | 113 | ОП | 10 | [6 empty] | 0.13 |  |  |  | ООО Лукойл РПК "Астраханский"
|  | 115 |  | 10 | [6 empty] | 0.4 |  |  |  | ООО"ЛУКОЙЛ-Астрахморнефть"
|  | 119 |  | 10 | [6 empty] | 0.23 |  |  |  | ЗАО ПК ЭКО
|  | 212 |  | 10 | [6 empty] | 0.01 |  |  |  | ООО Лукойл РПК "Астраханский"
|  | 214 |  | 10 | [6 empty] | 0.01 |  |  |  | ЗАО " ПК ЭКО+"
|  | 216 |  | 10 | [6 empty] | 0.21 |  |  |  | Морнефтегаз
|  | 313 |  | 10 | [6 empty] | 0.21 |  |  |  | ООО Лукойл РПК "Астраханский"
|  | 404 |  | 10 | [6 empty] | 0.03 |  |  |  | ОАО "Астраханский Продукт"
|  | 405 |  | 10 | [6 empty] | 0.01 |  |  |  | ОАО "Астраханский Продукт"
|  | 406 |  | 10 | [6 empty] | 0.35 |  |  |  | ОАО "Астраханский Продукт"
|  | 407 |  | 10 | [6 empty] | 1.16 |  |  |  | ОАО "ГЕММА"
89 | ГПЗ РП-15 |  | ОП | 15 | [6 empty] | 1.2 |  |  |  | 3U151 КМ 01 В - на 50%
90 | Началово (ПРЭС) | 3 | ДД | 5 | [7 empty] | 0.18 |  |  | Садоводческие товарищества
|  | 16 |  | 5 | [7 empty] | 0.33 |  |  | Быт с.Началово,Яманцуг
|  | 18 |  | 5 | [7 empty] | 0.62 |  |  | быт с.Началово
|  | 20 |  | 5 | [7 empty] | 0.83 |  |  | Быт с. Началово,сад.общества
|  | 21 |  | 5 | [7 empty] | 0.23 |  |  | Быт с. Началово,сад.общества
|  | 22 |  | 5 | [7 empty] | 0.84 |  |  | ПРЭС, п.Садовый,Солнечный
91 | Бараний Бугор (ПРЭС) | 1 | ОВБ | 60 | [7 empty] | 0.02 |  |  | Быт п.Мирный
|  | 15 |  | 60 | [7 empty] | 0.06 |  |  | Быт п.Бараний Бугор
№ п/п | Наименование подстанции | Номер фидера | Способввода | Время отключения мин | Номер очереди отключения, МВт | [9 empty] | Потребители
|  |  | графи- |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
ков
92 | Вододелитель (ПбРЭС) | 4 | ОП | 10 | [7 empty] | 0.11 |  |  | АГСС г.Астрахани
|  | 7 |  | 10 | [7 empty] | 0.01 |  |  | Рыбозавод Лебяжий
|  | 11 |  | 10 | [7 empty] | 0.31 |  |  | МУП ЖКХ г.Нариманов
|  | 12 |  | 10 | [7 empty] | 0.31 |  |  | ОРЗ "Лебяжий"
|  | 22 |  | 10 | [7 empty] | 0.01 |  |  | МУП "Электросети" г. Нариманов
|  | 23 |  | 10 | [7 empty] | 0.01 |  |  | Правобережный РЭС
|  | 24 |  | 10 | [7 empty] | 0.26 |  |  | МУП "Электросети" г. Нариманов
|  | 25 |  | 10 | [7 empty] | 0.1 |  |  | МУП "Электросети" г. Нариманов
|  | 27 |  | 10 | [7 empty] | 0.62 |  |  | с.В.Лебяжье
93 | Дальняя (ЧРЭС) | 3 | ОВБ | 60 | [7 empty] | 0.02 |  |  | ГУ "Сарпинское МПРЭО"
|  | 4 |  | 60 | [7 empty] | 0.03 |  |  | Чабанские точки,КФ/х
94 |  | 7 | ОВБ | 40 | [7 empty] | 0.01 |  |  | ОАО "АЗХО"
|  | 8 |  | 40 | [7 empty] | 0.1 |  |  | ЧП А.В.Иванченко
|  | 11 |  | 40 | [7 empty] | 0.34 |  |  | Быт ЦРЭС
|  | 15 |  | 40 | [7 empty] | 0.01 |  |  | ОАО АЗХО
|  | 16 |  | 40 | [7 empty] | 0.14 |  |  | Быт ЦРЭС
|  | 19 |  | 40 | [7 empty] | 2.29 |  |  | ОАО "Астрах.сетевязальная ф-ка"
| Восточная | 20 |  | 40 | [7 empty] | 0.05 |  |  | ОАО "АЗХО"
| (ЦГП ПО ВЭС) | 21 |  | 40 | [7 empty] | 1.39 |  |  | ООО "Классик-центр".быт ЦРЭС
|  | 24 |  | 40 | [7 empty] | 0.05 |  |  | ИП Маслов
|  | 30 |  | 40 | [7 empty] | 0.1 |  |  | ООО ПКФ "Астрополипек"
|  | 34 |  | 40 | [7 empty] | 0.1 |  |  | Быт ЦРЭС
|  | 35 |  | 40 | [7 empty] | 0.65 |  |  | ТРЦ ГРАНД-РИВЕР
|  | 38 |  | 40 | [7 empty] | 0.01 |  |  | СМФ Строитель
|  | 42 |  | 40 | [7 empty] | 0.56 |  |  | Предприним. Шилин, Иванченко
95 | Ахтуба (АРЭС) | 15 | ОВБ | 20 | [7 empty] | 0.03 |  |  | Мясокомбинат, быт п.Ахтуба
|  | 17 |  | 20 | [7 empty] | 0.55 |  |  | ООО Управл.компания "Центр"
|  | 23 |  | 20 | [7 empty] | 3.75 |  |  | Быт п. Петропавловка
|  | 25 |  | 20 | [7 empty] | 0.93 |  |  | быт,ООО "Элкостройкомплект"
96 | ГПЗ РП-15 |  | ОП | 15 | [7 empty] | 1.2 |  |  | 3U151 КМ 01 В - останов
97 | Стройиндустрия (ПбРЭС) | 13 | ОП | 40 | [8 empty] | 0.08 |  | Рынок ул.Магистральная,4А
|  | 16 |  | 40 | [8 empty] | 0.08 |  | ООО Овощник
|  | 23 |  | 40 | [8 empty] | 0.01 |  | ООО Овощник
|  | 25 |  | 40 | [8 empty] | 0.08 |  | Зензелинское ЛПУМГ
№ п/п | Наименование подстанции | Номер фидера | Способввода | Время отключения мин | Номер очереди отключения, МВт | [9 empty] | Потребители
|  |  | графи- |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
ков
98 | Прикаспийская (ПбРЭС) | 1 | ОП | 5 | [8 empty] | 0.02 |  | Чабанские точки
|  | 11 |  | 5 | [8 empty] | 0.08 |  | Чабанские точки
|  | 13 |  | 5 | [8 empty] | 0.18 |  | Чабанские точки
|  | 15 |  | 5 | [8 empty] | 0.31 |  | Быт п. Прикаспийский
|  | 17 |  | 5 | [8 empty] | 0.03 |  | Быт п.Буруны
|  | 19 |  | 5 | [8 empty] | 0.01 |  | ЖКХ п. Прикаспийский
|  | 21 |  | 5 | [8 empty] | 0.6 |  | Быт п.Буруны
|  | 23 |  | 5 | [8 empty] | 0.19 |  | Зензелинское ЛПУМГ
|  | 25 |  | 5 | [8 empty] | 0.02 |  | Зензелинское ЛПУМГ
|  | 27 |  | 5 | [8 empty] | 0.02 |  | Межрегиональное УГАДН
99 | Интернацио-нальная (ПбРЭС) | 6 | ОВБ | 50 | [8 empty] | 0.01 |  | Мебельная фабрика
|  | 22 |  | 50 | [8 empty] | 0.48 |  | Автосерв. по ул.Выборгская,62А
|  | 26 |  | 50 | [8 empty] | 0.2 |  | ЖБИ Волготанкер
100 | Присельская (ХРЭС) | 10 | ОВБ | 60 | [8 empty] | 0.1 |  | ООО Итиль
|  | 11 |  | 60 | [8 empty] | 0.18 |  | КХ "Фрегат"
|  | 14 |  | 60 | [8 empty] | 0.29 |  | Крестьянские хозяйства, турбазы
|  | 16 |  | 60 | [8 empty] | 0.04 |  | Крестьянские хоз-ва
|  | 18 |  | 60 | [8 empty] | 0.01 |  | Предприниматель Крынин А.Н.
101 | Заволжская (ХРЭС) | 15 | ОВБ | 60 | [8 empty] | 0.25 |  | Турбазы,быт с.Заволжье
102 | Оля(ЛРЭС) | 6 | ОП | 10 | [8 empty] | 0.03 |  | ФГУ "Астраханьмелиоводхоз"
|  | 7 |  | 10 | [8 empty] | 0.04 |  | Рыболовецк.к/з имени "Чкалова"
|  | 9 |  | 10 | [8 empty] | 0.46 |  | Быт с. Оля
|  | 11 |  | 10 | [8 empty] | 0.39 |  | Быт с. Бир-Коса
|  | 16 |  | 10 | [8 empty] | 0.28 |  | Быт с. Оля
|  | 17 |  | 10 | [8 empty] | 0.23 |  | Быт с. Оля
103 |  | 107 | ОВБ | 10 | [8 empty] | 0.21 |  | ООО ПКФ "Онкель".быт ЦРЭС
|  | 115 |  | 10 | [8 empty] | 0.01 |  | Автошкола
| Царевская | 607 |  | 10 | [8 empty] | 2.22 |  | Быт ЦРЭС
| (ЦГП ПО ВЭС) | 608 |  | 10 | [8 empty] | 0.01 |  | Быт ЦРЭС
|  | 613 |  | 10 | [8 empty] | 0.07 |  | Быт ЦРЭС
|  | 631 |  | 10 | [8 empty] | 0.8 |  | ИП Кулагина Ю.В.
№ п/п | Наименование подстанции | Номер фидера | Способввода | Время отключения мин | Номер очереди отключения, МВт | [9 empty] | Потребители
|  |  | графи- |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
ков
104 |  | 6 | ОВБ | 50 | [8 empty] | 1.74 |  | ООО "Смак +".быт.ЦРЭС
|  | 7 |  | 50 | [8 empty] | 0.01 |  | ОАО Машиностр.з-од "Прогресс"
|  | 23 |  | 50 | [8 empty] | 0.01 |  | Быт ЦРЭС
| Прогресс | 25 |  | 50 | [8 empty] | 0.09 |  | МКП г. Астрахани ''ГОРСВЕТ''
| (ЦГП ПО ВЭС) | 26 |  | 50 | [8 empty] | 0.01 |  | ООО "Ютеко".быт.ЦРЭС
|  | 27 |  | 50 | [8 empty] | 0.09 |  | Быт ЦРЭС
|  | 28 |  | 50 | [8 empty] | 0.27 |  | Быт ЦРЭС
105 | Стекловолокно (ЦГП ПО ВЭС) | 1 | ОВБ | 50 | [8 empty] | 0.53 |  | ООО УК ''Селена''
|  | 7 |  | 50 | [8 empty] | 1.77 |  | ООО ПКФ"Надежда".быт ЦРЭС
|  | 9 |  | 50 | [8 empty] | 0.01 |  | ОАО "Электа"
|  | 31 |  | 50 | [8 empty] | 0.01 |  | ОАО "Астрах.станкостр.завод"
|  | 33 |  | 50 | [8 empty] | 0.1 |  | ООО АстраханьРезиноТехника
106 | Джелга(АРЭС) | 3 | ОВБ | 30 | [8 empty] | 3 |  | быт п.Петропавловка,АССРЗ
|  | 11 |  | 30 | [8 empty] | 0.06 |  | СОТ,12 бригада
107 | ГПЗ РП-15 |  | ОП | 15 | [8 empty] | 1.2 |  | 3U151 КМ 11 В - на 50%
108 | Судостроитель-ная (ЦГП ПО ВЭС) | 3 | ОВБ | 30 | [9 empty] | 0.99 | фил.ООО "АГХГ мбХ" (Австрия)
|  | 9 |  | 30 | [9 empty] | 1.55 | ООО АСПО
|  | 15 |  | 30 | [9 empty] | 0.01 | ОАО "Астраханский корабел"
|  | 16 |  | 30 | [9 empty] | 1.3 | "АТРЗ - филиал ОАО РЖД"
|  | 24 |  | 30 | [9 empty] | 2.54 | ООО АСПО
|  | 36 |  | 30 | [9 empty] | 0.32 | ООО ПЭП "МВМ-2"
|  | 37 |  | 30 | [9 empty] | 1.96 | Быт г.Астрахани
|  | 38 |  | 30 | [9 empty] | 0.08 | ООО Произв.Компания "Карон-Т"
|  | 42 |  | 30 | [9 empty] | 0.01 | МУП ТТУ
|  | 48 |  | 30 | [9 empty] | 0.33 | ЭЛКО
109 | Садовая (СРЭС) | 1 | ОВБ | 30 | [9 empty] | 0.04 | х. Корочин, Марков, Васильев-2
|  | 7 |  | 30 | [9 empty] | 0.14 | с.Садовое.с.Верблюжка
110 | Водозабор (ПРЭС) | 14 | ОП | 5 | [9 empty] | 0.05 | С/о Незабудка
№ п/п | Наименование подстанции | Номер фидера | Способввода | Время отключения мин | Номер очереди отключения, МВт | [9 empty] | Потребители
|  |  | графи- |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
ков
111 | Фунтово (ПРЭС) | 3 | ОП | 10 | [9 empty] | 0.01 | Крестьянские хоз-ва
|  | 7 |  | 10 | [9 empty] | 0.01 | Быт п.Эрле, ГП Автодорремстрой
|  | 10 |  | 10 | [9 empty] | 0.15 | Быт с.Веселая Грива
|  | 11 |  | 10 | [9 empty] | 0.05 | ООО"Тавакал-4".быт п.Шумный
|  | 12 |  | 10 | [9 empty] | 1.56 | Крестьян.хоз-ва,быт с.О.Бугор
|  | 16 |  | 10 | [9 empty] | 0.01 | ООО ПКФ "УСПЕХ"
|  | 17 |  | 10 | [9 empty] | 0.39 | п.Фунтово-1,5,прудовые хоз-ва
|  | 21 |  | 10 | [9 empty] | 0.25 | Быт п.Фунтово
|  | 24 |  | 10 | [9 empty] | 0.63 | Быт с.Атал,с.Яксатово
|  | 33 |  | 10 | [9 empty] | 0.62 | Яксат.кирп.з-д, быт с.Яксатово
|  | 35 |  | 10 | [9 empty] | 1.24 | Садов.общ.,быт с.О.Бугор,п.АКЗ-1
|  | 37 |  | 10 | [9 empty] | 0.65 | ООО ПКФ "УСПЕХ"
112 | Соленое Займище (ЧРЭС) | 5 | ОВБ | 30 | [9 empty] | 0.15 | Чабанские точки, КФХ
|  | 7 |  | 30 | [9 empty] | 0.08 | База отдыха
|  | 11 |  | 30 | [9 empty] | 0.15 | Быт с. Сол.Займище,НС,кафе
113 | ГПЗ РП-15 |  | ОП | 15 | [9 empty] | 1.2 | 3U151 КМ 11 В - останов
Итого по Филиалу ОАО <<МРСК Юга>> - <<Астраханьэнерго>> |  |  |  | до 5 мин | 15.6 | 30.463 | 35.953 | 37.783 | 37.783 | 42.873 | 42.873 | 45.903 | 47.363 | 47.413
|  |  |  | до 20 мин | 16.8 | 33.513 | 50.313 | 66.353 | 77.573 | 88.173 | 103.713 | 114.943 | 122.353 | 129.173
|  |  |  | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0.05 | 0.81 | 6.38 | 12.09 | 13.74 | 19.67 | 29.18 | 38.83
|  |  |  | всего | 16.8 | 33.513 | 50.363 | 67.163 | 83.953 | 100.263 | 117.453 | 134.613 | 151.533 | 168.003
|  |  |  | всего по ДУ | 16.8 | 33.513 | 50.363 | 67.163 | 83.953 | 100.263 | 117.453 | 134.613 | 151.533 | 168.003
Заместитель директора филиала по техническим вопросам -
главный инженер филиала ОАО <<МРСК Юга>> - <<Астраханьэнерго>> | [13 empty] | И.А. Сорокин