## 2 квартал
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше филиала ПАО "МРСК Юга"-"Астраханьэнерго" на 30.06.2017
№ п/п | Наименование центра питания | Балансовая принадлежность | Месторасположение |  | Технические характеристики |  |  |  | Заключение по фактическому резерву мощности
|  |  | Регион | Муниципальное образование | Классы напряжения, кВ | Установленная мощность, МВА | Текущий резерв/ дефицит мощности, МВт | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения, МВт
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | ПС 110/6 кВ Восточная | Городской РЭС | Астраханская область | МО г. Астрахань | 110/6 | 31 | 1.35 | 0 | Закрыт
2 | ПС 35/6 кВ Временная | Городской РЭС | Астраханская область | МО г. Астрахань | 35/6 | 10 | 2.9 | 2.129 | Открыт
3 | ПС 110/10-6 кВ Городская | Городской РЭС | Астраханская область | МО г. Астрахань | 110/10-6 | 50 | 9.85 | 0.16756 | Открыт
4 | ПС 35/6 кВ ЖБК | Городской РЭС | Астраханская область | МО г. Астрахань | 35/6 | 16.3 | 2.615 | 1.982 | Открыт
5 | ПС 110/10 кВ Кири-Кили | Городской РЭС | Астраханская область | МО г. Астрахань | 110/10 | 32 | -2.9 | 0 | Закрыт
6 | ПС 35/6 кВ Кировская | Городской РЭС | Астраханская область | МО г. Астрахань | 35/6 | 20 | -0.2 | 0 | Закрыт
7 | ПС 35/10 кВ Котельная | Городской РЭС | Астраханская область | МО г. Астрахань | 35/10 | 4 | 3.2 | 0 | Технические ограничения на подключение
8 | ПС 35/6 кВ Кубанская | Городской РЭС | Астраханская область | МО г. Астрахань | 35/6 | 2.5 | 2.425 | 2.2552 | Открыт
9 | ПС 110/35/10 кВ Первомайская | Городской РЭС | Астраханская область | МО г. Астрахань | 110/35/10 | 32 | 2.1 | 0 | Закрыт
10 | ПС 35/6 кВ Прогресс | Городской РЭС | Астраханская область | МО г. Астрахань | 35/6 | 32 | 1.5 | 0 | Закрыт
11 | ПС 110/10-6 кВ Северная | Городской РЭС | Астраханская область | МО г. Астрахань | 110/10-6 | 80 | 5.1 | 0 | Закрыт
12 | ПС 35/6 кВ Стекловолокно | Городской РЭС | Астраханская область | МО г. Астрахань | 35/6 | 30 | 8.05 | 6.6689 | Открыт
13 | ПС 110/6 кВ Судостроительная | Городской РЭС | Астраханская область | МО г. Астрахань | 110/6 | 50 | -1.25 | 0 | Закрыт
14 | ПС 110/35/6 кВ Трикотажная | Городской РЭС | Астраханская область | МО г. Астрахань | 110/35/6 | 80 | 16.8 | 10.0995 | Открыт
15 | ПС 110/10-6 кВ Царевская | Городской РЭС | Астраханская область | МО г. Астрахань | 110/10-6 | 80 | 7.6 | 0 | Закрыт
16 | ПС 35/6 кВ Царевская-2 | Городской РЭС | Астраханская область | МО "Приволжский район" | 35/6 | 4 | 3.9 | 3.625 | Открыт
17 | ПС 110/35/10 кВ ЦРП | Городской РЭС | Астраханская область | МО "Приволжский район" | 110/35/10 | 50 | 8.35 | 5.6022 | Открыт
18 | ПС 110/10-10 кВ Юбилейная | Городской РЭС | Астраханская область | МО г. Астрахань | 110/10-10 | 80 | 34.8 | 22.204 | Открыт
19 | ПС 110/10-6 кВ Южная | Городской РЭС | Астраханская область | МО г. Астрахань | 110/10-6 | 50 | 11.25 | 0 | Закрыт
20 | ПС 110/10 кВ Аксарайская | Красноярский РЭС | Астраханская область | МО "Красноярский район" | 110/10 | 32 | 10.3 | 7.879 | Открыт
21 | ПС 110/35/10 кВ Ахтубинская | Красноярский РЭС | Астраханская область | МО "Красноярский район" | 110/35/10 | 32 | 11.2 | 10.363 | Открыт
22 | ПС 110/10 кВ Дружба | Красноярский РЭС | Астраханская область | МО "Красноярский район" | 110/10 | 6.3 | 4.915 | 3.7988 | Открыт
23 | ПС 110/10 кВ Красный Яр | Красноярский РЭС | Астраханская область | МО "Красноярский район" | 110/10 | 20 | -0.7 | 0 | Закрыт
24 | ПС 110/10 кВ Сеитовка | Красноярский РЭС | Астраханская область | МО "Красноярский район" | 110/10 | 12.6 | 4.815 | 4.23 | Открыт
25 | ПС 110/10 кВ Урусовка | Красноярский РЭС | Астраханская область | МО "Красноярский район" | 110/10 | 6.3 | 4.615 | 3.6445 | Открыт
26 | ПС 110/35/10 кВ Володаровка | Володарский РЭС | Астраханская область | МО "Володарский район" | 110/35/10 | 32 | 2.3 | 0 | Закрыт
27 | ПС 35/10 кВ Зеленга | Володарский РЭС | Астраханская область | МО "Володарский район" | 35/10 | 4 | 3 | 2.168 | Закрыт по питающему центру-ПС 110/35/10 кВ Володаровка
28 | ПС 35/10 кВ Марфино | Володарский РЭС | Астраханская область | МО "Володарский район" | 35/10 | 6.5 | 0.625 | 0.22375 | Закрыт по питающему центру-ПС 110/35/10 кВ Володаровка
29 | ПС 35/10 кВ Мултаново | Володарский РЭС | Астраханская область | МО "Володарский район" | 35/10 | 4 | 2.3 | 1.865 | Закрыт по питающему центру-ПС 110/35/10 кВ Володаровка
30 | ПС 35/10 кВ Новинка | Володарский РЭС | Астраханская область | МО "Володарский район" | 35/10 | 4 | 3.7 | 3.368 | Закрыт по питающему центру-ПС 110/35/10 кВ Володаровка
31 | ПС 35/10 кВ Тишково | Володарский РЭС | Астраханская область | МО "Володарский район" | 35/10 | 5.6 | -0.82 | 0 | Закрыт
32 | ПС 35/10 кВ Тумак | Володарский РЭС | Астраханская область | МО "Володарский район" | 35/10 | 6.5 | 1.925 | 1.4033 | Закрыт по питающему центру-ПС 110/35/10 кВ Володаровка
33 | ПС 35/6 кВ Яблонька | Володарский РЭС | Астраханская область | МО "Володарский район" | 35/6 | 4 | 4.2 | 3.906 | Закрыт по питающему центру-ПС 110/35/6 кВ Евпраксино
34 | ПС 35/10 кВ Горбаневка | Северный РЭС | Астраханская область | МО "Ахтубинский район" | 35/10 | 3.2 | 3.36 | 3.1248 | Открыт
35 | ПС 110/35/10 кВ Горбаневка-2 | Северный РЭС | Астраханская область | МО "Ахтубинский район" | 110/35/10 | 16.3 | 1.615 | 1.201 | Открыт
36 | ПС 110/35/10 кВ Капустин Яр | Северный РЭС | Астраханская область | МО ЗАТО г. Знаменск | 110/35/10 | 50 | 4.55 | 2.6644 | Открыт
37 | ПС 110/6 кВ Пологое Займище | Северный РЭС | Астраханская область | МО "Ахтубинский район" | 110/6 | 12.6 | 6.615 | 6.152 | Открыт
38 | ПС 35/10 кВ Садовая | Северный РЭС | Астраханская область | МО "Ахтубинский район" | 35/10 | 4 | 3 | 2.573 | Открыт
39 | ПС 110/35/10 кВ Советская | Северный РЭС | Астраханская область | МО ЗАТО г. Знаменск | 110/35/10 | 12.6 | 1.115 | 1.027 | Открыт
40 | ПС 35/10 кВ Бударино | Лиманский РЭС | Астраханская область | МО "Лиманский район" | 35/10 | 4 | 3 | 2.583 | Открыт
41 | ПС 110/35/10 кВ Зензели | Лиманский РЭС | Астраханская область | МО "Лиманский район" | 110/35/10 | 12.6 | 5.015 | 4.642 | Открыт
42 | ПС 110/35/10 кВ Камышово | Лиманский РЭС | Астраханская область | МО "Лиманский район" | 110/35/10 | 6.3 | 5.815 | 4.1948 | Открыт
43 | ПС 35/10 кВ Караванное | Лиманский РЭС | Астраханская область | МО "Лиманский район" | 35/10 | 8 | 3.6 | 3.331 | Открыт
44 | ПС 35/10 кВ Михайловка | Лиманский РЭС | Астраханская область | МО "Лиманский район" | 35/10 | 4 | 3.9 | 3.627 | Открыт
45 | ПС 110/10 кВ Оля | Лиманский РЭС | Астраханская область | МО "Лиманский район" | 110/10 | 12.6 | 3.715 | 2.8634 | Открыт
46 | ПС 35/10 кВ Черноземельский тракт | Лиманский РЭС | Астраханская область | МО "Лиманский район" | 35/10 | 0 | 0 | 0 | Технические ограничения на подключение
47 | ПС 110/35/10 кВ Яндыки | Лиманский РЭС | Астраханская область | МО "Лиманский район" | 110/35/10 | 13.8 | 2.815 | 0.35 | Открыт
48 | ПС 110/10 кВ Житное | Икрянинский РЭС | Астраханская область | МО "Икрянинский район" | 110/10 | 6.3 | 4.715 | 4.3624 | Открыт
49 | ПС 110/10 кВ Икряное | Икрянинский РЭС | Астраханская область | МО "Икрянинский район" | 110/10 | 20 | 2.7 | 1.3791 | Открыт
50 | ПС 35/6 кВ Киреты | Икрянинский РЭС | Астраханская область | МО "Икрянинский район" | 35/6 | 1.6 | 1.58 | 1.4694 | Открыт
51 | ПС 110/10 кВ Маячное | Икрянинский РЭС | Астраханская область | МО "Икрянинский район" | 110/10 | 6.3 | 6.015 | 5.454 | Открыт
52 | ПС 110/10 кВ Мумра | Икрянинский РЭС | Астраханская область | МО "Икрянинский район" | 110/10 | 6.3 | 3.615 | 2.821 | Открыт
53 | ПС 110/10 кВ Озерная | Икрянинский РЭС | Астраханская область | МО "Икрянинский район" | 110/10 | 12.6 | 5.715 | 5.315 | Открыт
54 | ПС 110/10 кВ Оранжерейная | Икрянинский РЭС | Астраханская область | МО "Икрянинский район" | 110/10 | 16.3 | 3.415 | 3.061 | Открыт
55 | ПС 110/10 кВ Труд-Фронт | Икрянинский РЭС | Астраханская область | МО "Икрянинский район" | 110/10 | 11.9 | 3.68 | 3.1594 | Открыт
56 | ПС 35/10 кВ Калиновка | Камызякский РЭС | Астраханская область | МО "Камызякский район" | 35/10 | 4 | 2.9 | 2.608 | Открыт
57 | ПС 110/10 кВ Камызяк | Камызякский РЭС | Астраханская область | МО "Камызякский район" | 110/10 | 6.3 | 0.915 | 0.1692 | Открыт
58 | ПС 110/6 кВ Коммунар | Камызякский РЭС | Астраханская область | МО "Камызякский район" | 110/6 | 10 | 9.9 | 9.207 | Открыт
59 | ПС 110/10 кВ Николо-Комаровка | Камызякский РЭС | Астраханская область | МО "Камызякский район" | 110/10 | 12.6 | 1.415 | 0 | Закрыт
60 | ПС 110/10 кВ Новинская | Камызякский РЭС | Астраханская область | МО "Камызякский район" | 110/10 | 12.6 | 3.815 | 2.855 | Открыт
61 | ПС 35/6 кВ НС-5 | Камызякский РЭС | Астраханская область | МО "Камызякский район" | 35/6 | 2.5 | 2.425 | 2.2462 | Открыт
62 | ПС 110/35/10 кВ Раздор | Камызякский РЭС | Астраханская область | МО "Камызякский район" | 110/35/10 | 20 | 9.3 | 8.3176 | Открыт
63 | ПС 110/10 кВ Табола | Камызякский РЭС | Астраханская область | МО "Камызякский район" | 110/10 | 16.3 | 2.815 | 0.93395 | Открыт
64 | ПС 35/10 кВ Травино | Камызякский РЭС | Астраханская область | МО "Камызякский район" | 35/10 | 10.3 | 0.1 | 0 | Закрыт
65 | ПС 110/10 кВ Тузуклей | Камызякский РЭС | Астраханская область | МО "Камызякский район" | 110/10 | 10 | 8.6 | 7.9577 | Открыт
66 | ПС 110/35/10 кВ Увары | Камызякский РЭС | Астраханская область | МО "Камызякский район" | 110/35/10 | 16 | 11.9 | 11.067 | Открыт
67 | ПС 110/10 кВ Чаганская | Камызякский РЭС | Астраханская область | МО "Камызякский район" | 110/10 | 12.6 | 4.015 | 0 | Закрыт
68 | ПС 110/6 кВ Чапаевская | Камызякский РЭС | Астраханская область | МО "Камызякский район" | 110/6 | 6.3 | 4.415 | 3.463 | Открыт
69 | ПС 110/10 кВ Ашулук | Харабалинский РЭС | Астраханская область | МО "Харабалинский район" | 110/10 | 6.3 | 5.415 | 4.532 | Открыт
70 | ПС 110/10 кВ Вольное | Харабалинский РЭС | Астраханская область | МО "Харабалинский район" | 110/10 | 12.6 | 4.515 | 3.786 | Открыт
71 | ПС 35/6 кВ Гремучая | Харабалинский РЭС | Астраханская область | МО "Харабалинский район" | 35/6 | 2.5 | 2.425 | 2.1912 | Открыт
72 | ПС 35/10 кВ Заволжская | Харабалинский РЭС | Астраханская область | МО "Харабалинский район" | 35/10 | 6.3 | 5.115 | 3.761 | Открыт
73 | ПС 35/6 кВ Михайловка-1 | Харабалинский РЭС | Астраханская область | МО "Харабалинский район" | 35/6 | 4 | 4.1 | 3.813 | Открыт
74 | ПС 35/6 кВ Послеспадовая | Харабалинский РЭС | Астраханская область | МО "Харабалинский район" | 35/6 | 2.5 | 2.525 | 2.3483 | Открыт
75 | ПС 35/10/6 кВ Присельская | Харабалинский РЭС | Астраханская область | МО "Харабалинский район" | 35/10/6 | 12.6 | 4.215 | 3.7809 | Открыт
76 | ПС 110/35/10 кВ Сасыколи | Харабалинский РЭС | Астраханская область | МО "Харабалинский район" | 110/35/10 | 16 | 10.3 | 8.9425 | Открыт
77 | ПС 110/35/10 кВ Тамбовка | Харабалинский РЭС | Астраханская область | МО "Харабалинский район" | 110/35/10 | 10 | 5.2 | 3.521 | Открыт
78 | ПС 35/10/6 кВ ХВТ | Харабалинский РЭС | Астраханская область | МО "Харабалинский район" | 35/10/6 | 6.3 | 6.415 | 5.954 | Открыт
79 | ПС 110/35/10 кВ Хошеутово | Харабалинский РЭС | Астраханская область | МО "Харабалинский район" | 110/35/10 | 10 | 7.8 | 6.9235 | Открыт
80 | ПС 35/6 кВ Бараний Бугор | Приволжский РЭС | Астраханская область | МО "Приволжский район" | 35/6 | 2.5 | 2.525 | 2.3393 | Закрыт по питающему центру- ПС 110/35/6 кВ Евпраксино
81 | ПС 35/10 кВ Бирюковка | Приволжский РЭС | Астраханская область | МО "Приволжский район" | 35/10 | 6.5 | 0.425 | 0 | Закрыт
82 | ПС 110/6 кВ Водозабор | Приволжский РЭС | Астраханская область | МО "Приволжский район" | 110/6 | 5 | 1.725 | 0.73825 | Открыт
83 | ПС 110/6 кВ ВОС | Приволжский РЭС | Астраханская область | МО "Приволжский район" | 110/6 | 12.6 | 5.615 | 4.304 | Открыт
84 | ПС 110/35/6 кВ Евпраксино | Приволжский РЭС | Астраханская область | МО "Приволжский район" | 110/35/6 | 12.6 | 0.115 | 0 | Закрыт
85 | ПС 35/6 кВ Началово | Приволжский РЭС | Астраханская область | МО "Приволжский район" | 35/6 | 13.8 | -1.885 | 0 | Закрыт
86 | ПС 110/10 кВ Растопуловка | Приволжский РЭС | Астраханская область | МО "Приволжский район" | 110/10 | 16 | 15.6 | 11.984 | Открыт
87 | ПС 110/10 кВ Фунтово | Приволжский РЭС | Астраханская область | МО "Приволжский район" | 110/10 | 32 | 5.9 | 0 | Закрыт
88 | ПС 110/10 кВ Береговая | Енотаевский РЭС | Астраханская область | МО "Енотаевский район" | 110/10 | 8.8 | 1.125 | 0.86025 | Открыт
89 | ПС 110/35/6 кВ Ватажная | Енотаевский РЭС | Астраханская область | МО "Енотаевский район" | 110/35/6 | 16 | 16.8 | 15.624 | Открыт
90 | ПС 110/6 кВ Ветлянка | Енотаевский РЭС | Астраханская область | МО "Енотаевский район" | 110/6 | 6.3 | 6.615 | 6.152 | Открыт
91 | ПС 35/6 кВ Грачевская | Енотаевский РЭС | Астраханская область | МО "Енотаевский район" | 35/6 | 10 | 10.5 | 9.765 | Открыт
92 | ПС 110/10 кВ Енотаевка | Енотаевский РЭС | Астраханская область | МО "Енотаевский район" | 110/10 | 20 | 5.5 | 4.2994 | Открыт
93 | ПС 110/10 кВ Косика | Енотаевский РЭС | Астраханская область | МО "Енотаевский район" | 110/10 | 10 | 9.9 | 9.0035 | Открыт
94 | ПС 110/10 кВ Ленино | Енотаевский РЭС | Астраханская область | МО "Енотаевский район" | 110/10 | 2.5 | 2.025 | 1.6973 | Открыт
95 | ПС 110/10 кВ Никольская | Енотаевский РЭС | Астраханская область | МО "Енотаевский район" | 110/10 | 12.6 | 3.215 | 2.7755 | Открыт
96 | ПС 35/6 кВ Песчаная | Енотаевский РЭС | Астраханская область | МО "Енотаевский район" | 35/6 | 4 | 4.2 | 0 | Технические ограничения на подключение
97 | ПС 110/10 кВ Сероглазовка | Енотаевский РЭС | Астраханская область | МО "Енотаевский район" | 110/10 | 6.3 | 6.015 | 5.426 | Открыт
98 | ПС 110/6 кВ Солнечная | Енотаевский РЭС | Астраханская область | МО "Енотаевский район" | 110/6 | 10 | 10.5 | 9.765 | Открыт
99 | ПС 110/6 кВ Вододелитель | Правобережный РЭС | Астраханская область | МО "Наримановский район" | 110/6 | 20 | 7.8 | 6.389 | Открыт
100 | ПС 110/10 кВ Джакуевка | Правобережный РЭС | Астраханская область | МО "Наримановский район" | 110/10 | 6.3 | 6.415 | 5.336 | Открыт
101 | ПС 35/6 кВ Интернациональ ная | Правобережный РЭС | Астраханская область | МО г. Астрахань | 35/6 | 9.6 | 0.7 | 0.423 | Открыт
102 | ПС 110/35/6 кВ Лесная | Правобережный РЭС | Астраханская область | МО г. Астрахань | 110/35/6 | 40 | -3.15 | 0 | Закрыт
103 | ПС 110/35/6 кВ Лесная - Новая | Правобережный РЭС | Астраханская область | МО г. Астрахань | 110/35/6 | 40 | 18.2 | 15.4028 | Открыт
104 | ПС 35/10 кВ Линейная | Правобережный РЭС | Астраханская область | МО "Наримановский район" | 35/10 | 4 | 3.3 | 2.9914 | Открыт
105 | ПС 35/6 кВ Нефтебаза | Правобережный РЭС | Астраханская область | МО "Наримановский район" | 35/6 | 12.6 | 1.915 | 1.3596 | Открыт
106 | ПС 35/10 кВ Николаевка | Правобережный РЭС | Астраханская область | МО "Наримановский район" | 35/10 | 4 | 3.5 | 1.401 | Открыт
107 | ПС 110/6 кВ Окрасочная | Правобережный РЭС | Астраханская область | МО г. Астрахань | 110/6 | 20 | -0.5 | 0 | Закрыт
108 | ПС 35/6 кВ Октябрьская | Правобережный РЭС | Астраханская область | МО г. Астрахань | 35/6 | 18.9 | 2.13 | 0.2628 | Открыт
109 | ПС 35/10 кВ Прикаспийская | Правобережный РЭС | Астраханская область | МО "Наримановский район" | 35/10 | 6.3 | 5.215 | 4.045 | Открыт
110 | ПС 110/10 кВ Промстроймате риалы | Правобережный РЭС | Астраханская область | МО "Наримановский район" | 110/10 | 32 | 10.9 | 8.7134 | Открыт
111 | ПС 110/10-6 кВ Резиновая | Правобережный РЭС | Астраханская область | МО г. Астрахань | 110/10-6 | 80 | 32.4 | 28.0436 | Открыт
112 | ПС 110/10 кВ Стройиндустрия | Правобережный РЭС | Астраханская область | МО г. Астрахань | 110/10 | 32 | 12.1 | 9.829 | Открыт
113 | ПС 35/6 кВ Трусовская | Правобережный РЭС | Астраханская область | МО г. Астрахань | 35/6 | 32.5 | -5.675 | 0 | Закрыт
114 | ПС 110/6 кВ Ахтуба | Ахтубинский РЭС | Астраханская область | МО "Ахтубинский район" | 110/6 | 10 | 3.1 | 2.3795 | Открыт
115 | ПС 110/10 кВ Батаевка | Ахтубинский РЭС | Астраханская область | МО "Ахтубинский район" | 110/10 | 6.3 | 5.615 | 5.192 | Открыт
116 | ПС 110/6 кВ Водозабор-1 | Ахтубинский РЭС | Астраханская область | МО "Ахтубинский район" | 110/6 | 6.3 | 6.515 | 6.059 | Открыт
117 | ПС 110/6 кВ Джелга | Ахтубинский РЭС | Астраханская область | МО "Ахтубинский район" | 110/6 | 12.6 | 3.115 | 1.683 | Открыт
118 | ПС 110/6 кВ Кочевая | Ахтубинский РЭС | Астраханская область | МО "Ахтубинский район" | 110/6 | 10 | 10.4 | 9.652 | Открыт
119 | ПС 110/10 кВ Пироговка | Ахтубинский РЭС | Астраханская область | МО "Ахтубинский район" | 110/10 | 16.3 | 4.315 | 3.6405 | Открыт
120 | ПС 110/6 кВ Покровка | Ахтубинский РЭС | Астраханская область | МО "Ахтубинский район" | 110/6 | 20 | 8.6 | 7.4879 | Открыт
121 | ПС 110/10 кВ Рождественка | Ахтубинский РЭС | Астраханская область | МО "Ахтубинский район" | 110/10 | 12.6 | 3.615 | 2.882 | Открыт
122 | ПС 110/10 кВ Удачное | Ахтубинский РЭС | Астраханская область | МО "Ахтубинский район" | 110/10 | 10 | 8.9 | 8.1048 | Открыт
123 | ПС 110/10 кВ Вязовка | Черноярский РЭС | Астраханская область | МО "Черноярский район" | 110/10 | 2.5 | 0.025 | 0 | Закрыт
124 | ПС 110/6 кВ Горная | Черноярский РЭС | Астраханская область | МО "Черноярский район" | 110/6 | 16 | 16.8 | 15.624 | Открыт
125 | ПС 110/6 кВ Дальняя | Черноярский РЭС | Астраханская область | МО "Черноярский район" | 110/6 | 10 | 10.4 | 9.672 | Открыт
126 | ПС 110/10 кВ Соленое займище | Черноярский РЭС | Астраханская область | МО "Черноярский район" | 110/10 | 6.3 | 5.015 | 3.803 | Открыт
127 | ПС 110/10 кВ Солодники | Черноярский РЭС | Астраханская область | МО "Черноярский район" | 110/10 | 10 | 6.7 | 5.753 | Открыт
128 | ПС 110/10 кВ Старица | Черноярский РЭС | Астраханская область | МО "Черноярский район" | 110/10 | 2.5 | 2.625 | 0 | Технические ограничения на подключение
129 | ПС 110/10 кВ Старица-2 | Черноярский РЭС | Астраханская область | МО "Черноярский район" | 110/10 | 6.3 | 1.415 | 0.74095 | Открыт
130 | ПС 110/6 кВ Степная | Черноярский РЭС | Астраханская область | МО "Черноярский район" | 110/6 | 6.3 | 6.515 | 6.059 | Открыт
131 | ПС 110/6 кВ Ступино | Черноярский РЭС | Астраханская область | МО "Черноярский район" | 110/6 | 6.3 | 6.515 | 5.865 | Открыт
132 | ПС 110/6 кВ Ушаковка | Черноярский РЭС | Астраханская область | МО "Черноярский район" | 110/6 | 20 | 7.5 | 6.91 | Открыт
133 | ПС 110/10 кВ Черный Яр-2 | Черноярский РЭС | Астраханская область | МО "Черноярский район" | 110/10 | 12.6 | -2.285 | 0 | Закрыт