## 2
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше филиала ПАО "Россети Юг"-"Астраханьэнерго" на 30.06.2020
№ п/п | Наименование центра питания | Балансовая принадлежность1 | Месторасположение |  | Технические характеристики |  |  |  | Заключение по фактическому резерву мощности
|  |  | Регион | Муниципальное образование | Классы напряжения, кВ | Установленная мощность, МВА | Текущий резерв/ дефицит мощности2, МВА | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения3, МВт
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | ПС 110/6 кВ Восточная | Городской РЭС | Астраханская область | МО г. Астрахань | 110/6 | 31 | 4.55 | 3.875 | Открыт
2 | ПС 35/6 кВ Временная | Городской РЭС | Астраханская область | МО г. Астрахань | 35/6 | 10 | 7.4 | 6.8203 | Открыт
3 | ПС 110/10-6 кВ Городская | Городской РЭС | Астраханская область | МО г. Астрахань | 110/10-6 | 50 | 16.75 | 14.6156 | Открыт
4 | ПС 35/6 кВ ЖБК | Городской РЭС | Астраханская область | МО г. Астрахань | 35/6 | 16.3 | 4.415 | 3.8795 | Открыт
5 | ПС 110/10 кВ Кири-Кили | Городской РЭС | Астраханская область | МО г. Астрахань | 110/10 | 32 | 2.3 | 1.2392 | Открыт
6 | ПС 35/6 кВ Кировская | Городской РЭС | Астраханская область | МО г. Астрахань | 35/6 | 20 | 0.3 | 0 | Закрыт
7 | ПС 35/6 кВ Кубанская | Городской РЭС | Астраханская область | МО г. Астрахань | 35/6 | 2.5 | 2.625 | 2.4413 | Открыт
8 | ПС 110/35/10 кВ Первомайская | Городской РЭС | Астраханская область | МО г. Астрахань | 110/35/10 | 32 | 6.7 | 5.0369 | Открыт
9 | ПС 35/6 кВ Прогресс | Городской РЭС | Астраханская область | МО г. Астрахань | 35/6 | 32 | 5.8 | 4.9465 | Открыт
10 | ПС 110/10-6 кВ Северная | Городской РЭС | Астраханская область | МО г. Астрахань | 110/10-6 | 80 | 10.1 | 7.3005 | Открыт
11 | ПС 35/6 кВ Стекловолокно | Городской РЭС | Астраханская область | МО г. Астрахань | 35/6 | 30 | 8.75 | 8.0772 | Открыт
12 | ПС 110/6 кВ Судостроительная | Городской РЭС | Астраханская область | МО г. Астрахань | 110/6 | 50 | 3.15 | 1.0942 | Открыт
13 | ПС 110/35/6 кВ Трикотажная | Городской РЭС | Астраханская область | МО г. Астрахань | 110/35/6 | 80 | 20.7 | 17.5074 | Открыт
14 | ПС 110/10-6 кВ Царевская | Городской РЭС | Астраханская область | МО г. Астрахань | 110/10-6 | 80 | 16.8 | 11.4322 | Открыт
15 | ПС 35/6 кВ Царевская-2 | Городской РЭС | Астраханская область | МО "Приволжский район" | 35/6 | 4 | 4.1 | 3.813 | Открыт
16 | ПС 110/35/10 кВ ЦРП | Городской РЭС | Астраханская область | МО "Приволжский район" | 110/35/10 | 50 | 19.65 | 14.7729 | Открыт
17 | ПС 110/10-10 кВ Юбилейная | Городской РЭС | Астраханская область | МО г. Астрахань | 110/10-10 | 80 | 35.1 | 31.8297 | Открыт
18 | ПС 110/10-6 кВ Южная | Городской РЭС | Астраханская область | МО г. Астрахань | 110/10-6 | 50 | 13.95 | 8.5213 | Открыт
19 | ПС 110/10 кВ Аксарайская | Красноярский РЭС | Астраханская область | МО "Красноярский район" | 110/10 | 32 | 12.9 | 11.997 | Открыт
20 | ПС 110/35/10 кВ Ахтубинская | Красноярский РЭС | Астраханская область | МО "Красноярский район" | 110/35/10 | 32 | 12.8 | 11.8992 | Открыт
21 | ПС 110/10 кВ Дружба | Красноярский РЭС | Астраханская область | МО "Красноярский район" | 110/10 | 6.3 | 5.615 | 5.1273 | Открыт
22 | ПС 110/10 кВ Красный Яр | Красноярский РЭС | Астраханская область | МО "Красноярский район" | 110/10 | 20 | 1.6 | 0.86097 | Открыт
23 | ПС 110/10 кВ Сеитовка | Красноярский РЭС | Астраханская область | МО "Красноярский район" | 110/10 | 12.6 | 5.415 | 4.695 | Открыт
24 | ПС 110/10 кВ Урусовка | Красноярский РЭС | Астраханская область | МО "Красноярский район" | 110/10 | 6.3 | 5.215 | 4.5147 | Открыт
25 | ПС 110/35/10 кВ Володаровка | Володарский РЭС | Астраханская область | МО "Володарский район" | 110/35/10 | 32 | 3.4 | 2.0249 | Открыт
26 | ПС 35/10 кВ Зеленга | Володарский РЭС | Астраханская область | МО "Володарский район" | 35/10 | 4 | 3 | 2.7523 | Открыт
27 | ПС 35/10 кВ Марфино | Володарский РЭС | Астраханская область | МО "Володарский район" | 35/10 | 6.5 | 0.925 | 0.68355 | Открыт
28 | ПС 35/10 кВ Мултаново | Володарский РЭС | Астраханская область | МО "Володарский район" | 35/10 | 4 | 2.6 | 2.25 | Открыт
29 | ПС 35/10 кВ Новинка | Володарский РЭС | Астраханская область | МО "Володарский район" | 35/10 | 4 | 3.6 | 3.2938 | Открыт
30 | ПС 35/10 кВ Тишково | Володарский РЭС | Астраханская область | МО "Володарский район" | 35/10 | 5.6 | -0.32 | 0 | Закрыт
31 | ПС 35/10 кВ Тумак | Володарский РЭС | Астраханская область | МО "Володарский район" | 35/10 | 6.5 | 2.025 | 1.7679 | Открыт
32 | ПС 35/6 кВ Яблонька | Володарский РЭС | Астраханская область | МО "Володарский район" | 35/6 | 4 | 4.2 | 3.906 | Открыт
33 | ПС 35/10 кВ Горбаневка | Северный РЭС | Астраханская область | МО "Ахтубинский район" | 35/10 | 3.2 | 3.36 | 3.1248 | Открыт
34 | ПС 110/35/10 кВ Горбаневка-2 | Северный РЭС | Астраханская область | МО "Ахтубинский район" | 110/35/10 | 16.3 | 3.115 | 2.68 | Открыт
35 | ПС 110/35/10 кВ Капустин Яр | Северный РЭС | Астраханская область | МО ЗАТО г. Знаменск | 110/35/10 | 50 | 7.35 | 6.5514 | Открыт
36 | ПС 110/6 кВ Пологое Займище | Северный РЭС | Астраханская область | МО "Ахтубинский район" | 110/6 | 12.6 | 6.615 | 6.152 | Открыт
37 | ПС 35/10 кВ Садовая | Северный РЭС | Астраханская область | МО "Ахтубинский район" | 35/10 | 4 | 3.7 | 3.3849 | Открыт
38 | ПС 110/35/10 кВ Советская | Северный РЭС | Астраханская область | МО ЗАТО г. Знаменск | 110/35/10 | 12.6 | 4.115 | 3.5898 | Открыт
39 | ПС 35/10 кВ Бударино | Лиманский РЭС | Астраханская область | МО "Лиманский район" | 35/10 | 4 | 3.6 | 2.8941 | Открыт
40 | ПС 110/35/10 кВ Зензели | Лиманский РЭС | Астраханская область | МО "Лиманский район" | 110/35/10 | 12.6 | 5.515 | 5.1275 | Открыт
41 | ПС 110/35/10 кВ Камышово | Лиманский РЭС | Астраханская область | МО "Лиманский район" | 110/35/10 | 6.3 | 5.715 | 5.1965 | Открыт
42 | ПС 35/10 кВ Караванное | Лиманский РЭС | Астраханская область | МО "Лиманский район" | 35/10 | 8 | 3.2 | 2.9523 | Открыт
43 | ПС 35/10 кВ Михайловка | Лиманский РЭС | Астраханская область | МО "Лиманский район" | 35/10 | 4 | 3.6 | 3.1856 | Открыт
44 | ПС 110/10 кВ Оля | Лиманский РЭС | Астраханская область | МО "Лиманский район" | 110/10 | 12.6 | 5.715 | 5.1238 | Открыт
45 | ПС 110/35/10 кВ Яндыки | Лиманский РЭС | Астраханская область | МО "Лиманский район" | 110/35/10 | 13.8 | 3.915 | 3.468 | Открыт
46 | ПС 110/10 кВ Житное | Икрянинский РЭС | Астраханская область | МО "Икрянинский район" | 110/10 | 6.3 | 5.715 | 5.1669 | Открыт
47 | ПС 110/10 кВ Икряное | Икрянинский РЭС | Астраханская область | МО "Икрянинский район" | 110/10 | 20 | 3.6 | 2.9813 | Открыт
48 | ПС 35/6 кВ Киреты | Икрянинский РЭС | Астраханская область | МО "Икрянинский район" | 35/6 | 1.6 | 1.58 | 1.4694 | Открыт
49 | ПС 110/10 кВ Маячное | Икрянинский РЭС | Астраханская область | МО "Икрянинский район" | 110/10 | 6.3 | 6.115 | 5.6674 | Открыт
50 | ПС 110/10 кВ Мумра | Икрянинский РЭС | Астраханская область | МО "Икрянинский район" | 110/10 | 6.3 | 4.615 | 4.2735 | Открыт
51 | ПС 110/10 кВ Озерная | Икрянинский РЭС | Астраханская область | МО "Икрянинский район" | 110/10 | 12.6 | 6.015 | 5.4534 | Открыт
52 | ПС 110/10 кВ Оранжерейная | Икрянинский РЭС | Астраханская область | МО "Икрянинский район" | 110/10 | 16.3 | 4.215 | 3.7968 | Открыт
53 | ПС 110/10 кВ Труд-Фронт | Икрянинский РЭС | Астраханская область | МО "Икрянинский район" | 110/10 | 11.9 | 3.68 | 3.2974 | Открыт
54 | ПС 35/10 кВ Калиновка | Камызякский РЭС | Астраханская область | МО "Камызякский район" | 35/10 | 4 | 2.9 | 2.5877 | Открыт
55 | ПС 110/10 кВ Камызяк | Камызякский РЭС | Астраханская область | МО "Камызякский район" | 110/10 | 6.3 | 2.215 | 1.7043 | Открыт
56 | ПС 110/6 кВ Коммунар | Камызякский РЭС | Астраханская область | МО "Камызякский район" | 110/6 | 10 | 10.3 | 9.579 | Открыт
57 | ПС 110/10 кВ Николо-Комаровка | Камызякский РЭС | Астраханская область | МО "Камызякский район" | 110/10 | 12.6 | 1.915 | 1.3713 | Открыт
58 | ПС 110/10 кВ Новинская | Камызякский РЭС | Астраханская область | МО "Камызякский район" | 110/10 | 12.6 | 4.015 | 3.3303 | Открыт
59 | ПС 35/6 кВ НС-5 | Камызякский РЭС | Астраханская область | МО "Камызякский район" | 35/6 | 2.5 | 2.525 | 2.2807 | Открыт
60 | ПС 110/35/10 кВ Раздор | Камызякский РЭС | Астраханская область | МО "Камызякский район" | 110/35/10 | 20 | 9.2 | 8.3384 | Открыт
61 | ПС 110/10 кВ Табола | Камызякский РЭС | Астраханская область | МО "Камызякский район" | 110/10 | 16.3 | 3.015 | 2.5929 | Открыт
62 | ПС 35/10 кВ Травино | Камызякский РЭС | Астраханская область | МО "Камызякский район" | 35/10 | 10.3 | 0.6 | 0.34495 | Открыт
63 | ПС 110/10 кВ Тузуклей | Камызякский РЭС | Астраханская область | МО "Камызякский район" | 110/10 | 10 | 9.2 | 8.5205 | Открыт
64 | ПС 110/35/10 кВ Увары | Камызякский РЭС | Астраханская область | МО "Камызякский район" | 110/35/10 | 16 | 11.6 | 10.4904 | Открыт
65 | ПС 110/10 кВ Чаганская | Камызякский РЭС | Астраханская область | МО "Камызякский район" | 110/10 | 12.6 | 4.815 | 4.3802 | Открыт
66 | ПС 110/6 кВ Чапаевская | Камызякский РЭС | Астраханская область | МО "Камызякский район" | 110/6 | 6.3 | 4.115 | 3.6659 | Открыт
67 | ПС 110/10 кВ Ашулук | Харабалинский РЭС | Астраханская область | МО "Харабалинский район" | 110/10 | 6.3 | 5.815 | 5.408 | Открыт
68 | ПС 110/10 кВ Вольное | Харабалинский РЭС | Астраханская область | МО "Харабалинский район" | 110/10 | 12.6 | 5.015 | 4.4885 | Открыт
69 | ПС 35/6 кВ Гремучая | Харабалинский РЭС | Астраханская область | МО "Харабалинский район" | 35/6 | 2.5 | 2.525 | 2.3483 | Открыт
70 | ПС 35/10 кВ Заволжская | Харабалинский РЭС | Астраханская область | МО "Харабалинский район" | 35/10 | 6.3 | 5.615 | 4.9302 | Открыт
71 | ПС 35/6 кВ Михайловка-1 | Харабалинский РЭС | Астраханская область | МО "Харабалинский район" | 35/6 | 4 | 3.9 | 3.627 | Открыт
72 | ПС 35/6 кВ Послеспадовая | Харабалинский РЭС | Астраханская область | МО "Харабалинский район" | 35/6 | 2.5 | 2.525 | 2.3483 | Открыт
73 | ПС 35/10/6 кВ Присельская | Харабалинский РЭС | Астраханская область | МО "Харабалинский район" | 35/10/6 | 12.6 | 5.515 | 4.9801 | Открыт
74 | ПС 110/35/10 кВ Сасыколи | Харабалинский РЭС | Астраханская область | МО "Харабалинский район" | 110/35/10 | 16 | 10.4 | 9.3685 | Открыт
75 | ПС 110/35/10 кВ Тамбовка | Харабалинский РЭС | Астраханская область | МО "Харабалинский район" | 110/35/10 | 10 | 6.4 | 5.6277 | Открыт
76 | ПС 35/10/6 кВ ХВТ | Харабалинский РЭС | Астраханская область | МО "Харабалинский район" | 35/10/6 | 6.3 | 5.615 | 5.18 | Открыт
77 | ПС 110/35/10 кВ Хошеутово | Харабалинский РЭС | Астраханская область | МО "Харабалинский район" | 110/35/10 | 10 | 8.3 | 7.3572 | Открыт
78 | ПС 35/6 кВ Бараний Бугор | Приволжский РЭС | Астраханская область | МО "Приволжский район" | 35/6 | 2.5 | 2.525 | 2.3348 | Открыт
79 | ПС 35/10 кВ Бирюковка | Приволжский РЭС | Астраханская область | МО "Приволжский район" | 35/10 | 6.5 | 0.625 | 0.32052 | Открыт
80 | ПС 110/6 кВ Водозабор | Приволжский РЭС | Астраханская область | МО "Приволжский район" | 110/6 | 5 | 2.125 | 1.9186 | Открыт
81 | ПС 110/6 кВ ВОС | Приволжский РЭС | Астраханская область | МО "Приволжский район" | 110/6 | 12.6 | 5.815 | 5.3219 | Открыт
82 | ПС 110/35/6 кВ Евпраксино | Приволжский РЭС | Астраханская область | МО "Приволжский район" | 110/35/6 | 12.6 | 0.615 | 0.084393 | Открыт
83 | ПС 35/6 кВ Началово | Приволжский РЭС | Астраханская область | МО "Приволжский район" | 35/6 | 13.8 | -1.485 | 0 | Закрыт
84 | ПС 110/10 кВ Растопуловка | Приволжский РЭС | Астраханская область | МО "Приволжский район" | 110/10 | 16 | 15.8 | 14.3598 | Открыт
85 | ПС 110/10 кВ Фунтово | Приволжский РЭС | Астраханская область | МО "Приволжский район" | 110/10 | 32 | 6.3 | 2.5714 | Открыт
86 | ПС 110/10 кВ Береговая | Енотаевский РЭС | Астраханская область | МО "Енотаевский район" | 110/10 | 8.8 | 1.925 | 1.7756 | Открыт
87 | ПС 110/35/6 кВ Ватажная | Енотаевский РЭС | Астраханская область | МО "Енотаевский район" | 110/35/6 | 16 | 13.7 | 12.741 | Открыт
88 | ПС 110/6 кВ Ветлянка | Енотаевский РЭС | Астраханская область | МО "Енотаевский район" | 110/6 | 6.3 | 6.615 | 6.152 | Открыт
89 | ПС 35/6 кВ Грачевская | Енотаевский РЭС | Астраханская область | МО "Енотаевский район" | 35/6 | 10 | 9.4 | 8.742 | Открыт
90 | ПС 110/10 кВ Енотаевка | Енотаевский РЭС | Астраханская область | МО "Енотаевский район" | 110/10 | 20 | 6.3 | 5.5374 | Открыт
91 | ПС 110/10 кВ Косика | Енотаевский РЭС | Астраханская область | МО "Енотаевский район" | 110/10 | 10 | 10 | 8.9771 | Открыт
92 | ПС 110/10 кВ Ленино | Енотаевский РЭС | Астраханская область | МО "Енотаевский район" | 110/10 | 2.5 | 1.925 | 1.742 | Открыт
93 | ПС 110/10 кВ Никольская | Енотаевский РЭС | Астраханская область | МО "Енотаевский район" | 110/10 | 12.6 | 3.815 | 3.484 | Открыт
94 | ПС 110/10 кВ Сероглазовка | Енотаевский РЭС | Астраханская область | МО "Енотаевский район" | 110/10 | 6.3 | 6.115 | 5.6516 | Открыт
95 | ПС 110/6 кВ Солнечная | Енотаевский РЭС | Астраханская область | МО "Енотаевский район" | 110/6 | 10 | 10.1 | 9.393 | Открыт
96 | ПС 110/6 кВ Вододелитель | Правобережный РЭС | Астраханская область | МО "Наримановский район" | 110/6 | 20 | 8.1 | 7.0401 | Открыт
97 | ПС 110/10 кВ Джакуевка | Правобережный РЭС | Астраханская область | МО "Наримановский район" | 110/10 | 6.3 | 6.415 | 5.9054 | Открыт
98 | ПС 35/6 кВ Интернациональная | Правобережный РЭС | Астраханская область | МО г. Астрахань | 35/6 | 9.6 | 0.1 | 0 | Закрыт
99 | ПС 110/35/6 кВ Лесная | Правобережный РЭС | Астраханская область | МО г. Астрахань | 110/35/6 | 40 | 2.85 | 2.5326 | Открыт
100 | ПС 110/35/6 кВ Лесная - Новая | Правобережный РЭС | Астраханская область | МО г. Астрахань | 110/35/6 | 40 | 23.8 | 20.3796 | Открыт
101 | ПС 35/10 кВ Линейная | Правобережный РЭС | Астраханская область | МО "Наримановский район" | 35/10 | 4 | 3.4 | 3.1238 | Открыт
102 | ПС 35/6 кВ Нефтебаза | Правобережный РЭС | Астраханская область | МО "Наримановский район" | 35/6 | 12.6 | 3.215 | 2.9006 | Открыт
103 | ПС 35/10 кВ Николаевка | Правобережный РЭС | Астраханская область | МО "Наримановский район" | 35/10 | 4 | 3.5 | 3.2403 | Открыт
104 | ПС 110/6 кВ Окрасочная | Правобережный РЭС | Астраханская область | МО г. Астрахань | 110/6 | 20 | 1.1 | 0 | Закрыт
105 | ПС 35/6 кВ Октябрьская | Правобережный РЭС | Астраханская область | МО г. Астрахань | 35/6 | 12.6 | -3.085 | 0 | Закрыт
106 | ПС 35/10 кВ Прикаспийская | Правобережный РЭС | Астраханская область | МО "Наримановский район" | 35/10 | 6.3 | 5.515 | 5.0139 | Открыт
107 | ПС 110/10 кВ Промстройматериалы | Правобережный РЭС | Астраханская область | МО "Наримановский район" | 110/10 | 32 | 11.5 | 10.0064 | Открыт
108 | ПС 110/10-6 кВ Резиновая | Правобережный РЭС | Астраханская область | МО г. Астрахань | 110/10-6 | 80 | 34.5 | 26.831 | Открыт
109 | ПС 110/10 кВ Стройиндустрия | Правобережный РЭС | Астраханская область | МО г. Астрахань | 110/10 | 32 | 13 | 11.656 | Открыт
110 | ПС 35/6 кВ Трусовская | Правобережный РЭС | Астраханская область | МО г. Астрахань | 35/6 | 32.5 | -0.875 | 0 | Закрыт
111 | ПС 110/6 кВ Ахтуба | Ахтубинский РЭС | Астраханская область | МО "Ахтубинский район" | 110/6 | 10 | 6.3 | 5.6071 | Открыт
112 | ПС 110/10 кВ Батаевка | Ахтубинский РЭС | Астраханская область | МО "Ахтубинский район" | 110/10 | 6.3 | 5.915 | 5.4977 | Открыт
113 | ПС 110/6 кВ Водозабор-1 | Ахтубинский РЭС | Астраханская область | МО "Ахтубинский район" | 110/6 | 6.3 | 6.515 | 6.059 | Открыт
114 | ПС 110/6 кВ Джелга | Ахтубинский РЭС | Астраханская область | МО "Ахтубинский район" | 110/6 | 12.6 | 3.315 | 2.401 | Открыт
115 | ПС 110/6 кВ Кочевая | Ахтубинский РЭС | Астраханская область | МО "Ахтубинский район" | 110/6 | 10 | 10.4 | 9.663 | Открыт
116 | ПС 110/10 кВ Пироговка | Ахтубинский РЭС | Астраханская область | МО "Ахтубинский район" | 110/10 | 16.3 | 5.215 | 4.4371 | Открыт
117 | ПС 110/6 кВ Покровка | Ахтубинский РЭС | Астраханская область | МО "Ахтубинский район" | 110/6 | 20 | 9.8 | 8.6728 | Открыт
118 | ПС 110/10 кВ Рождественка | Ахтубинский РЭС | Астраханская область | МО "Ахтубинский район" | 110/10 | 12.6 | 4.515 | 3.8744 | Открыт
119 | ПС 110/10 кВ Удачное | Ахтубинский РЭС | Астраханская область | МО "Ахтубинский район" | 110/10 | 10 | 9.2 | 8.5476 | Открыт
120 | ПС 110/10 кВ Вязовка | Черноярский РЭС | Астраханская область | МО "Черноярский район" | 110/10 | 2.5 | 1.025 | 0.9117 | Открыт
121 | ПС 110/6 кВ Горная | Черноярский РЭС | Астраханская область | МО "Черноярский район" | 110/6 | 16 | 16.7 | 15.531 | Открыт
122 | ПС 110/6 кВ Дальняя | Черноярский РЭС | Астраханская область | МО "Черноярский район" | 110/6 | 10 | 10.4 | 9.672 | Открыт
123 | ПС 110/10 кВ Соленое займище | Черноярский РЭС | Астраханская область | МО "Черноярский район" | 110/10 | 6.3 | 5.715 | 5.21 | Открыт
124 | ПС 110/10 кВ Солодники | Черноярский РЭС | Астраханская область | МО "Черноярский район" | 110/10 | 10 | 8.8 | 8.0781 | Открыт
125 | ПС 110/10 кВ Старица-2 | Черноярский РЭС | Астраханская область | МО "Черноярский район" | 110/10 | 6.3 | 2.815 | 2.5065 | Открыт
126 | ПС 110/6 кВ Степная | Черноярский РЭС | Астраханская область | МО "Черноярский район" | 110/6 | 6.3 | 6.515 | 6.059 | Открыт
127 | ПС 110/6 кВ Ступино | Черноярский РЭС | Астраханская область | МО "Черноярский район" | 110/6 | 6.3 | 6.115 | 5.687 | Открыт
128 | ПС 110/6 кВ Ушаковка | Черноярский РЭС | Астраханская область | МО "Черноярский район" | 110/6 | 20 | 10 | 9.2325 | Открыт
129 | ПС 110/10 кВ Черный Яр-2 | Черноярский РЭС | Астраханская область | МО "Черноярский район" | 110/10 | 12.6 | 1.215 | 0.8295 | Открыт
130 | ПС 110/10-10 кВ Заводская | Наримановский РЭС | Астраханская область | МО "Наримановский район" | 110/10-10 | 50 | 17.85 | 16.4596 | Открыт
131 | ПС 35/10 кВ Нижний Баскунчак | Ахтубинский РЭС | Астраханская область | МО "Ахтубинский район" | 35/10 | 5 | 0.425 | 0.38655 | Открыт
Примечание:
1 - в графе 3 указываются наименования структурных единиц электросетевой организации;
2 - в графе 8 текущий резерв/дефицит мощности указывается по результатам контрольных замеров режимного дня с учетом присоединенных потребителей;
3 - в графе 9 текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения указывается по результатам контрольных замеров режимного дня с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения и поданных заявок на технологическое присоединение.