## 11б_9
Форма 6 |  |  | абз. 9 п. 11 "б" ПП РФ № 24 от 21.01.2004
Информация о перечне мероприятий по снижению размеров потерь электрической энергии в сетях, а также о сроках их исполнения и источниках финансирования
№ п/п | Наименование мероприятий | Источник финансирования | Срок исполнения
| Организационные мероприятия | - | 2016
1 | Оптимизация распределения нагрузки между подстанциями основной электрической сети за счет переключений в ее схеме
2 | Отключение в режимах малых нагрузок линий электропередачи в замкнутых электрических сетях и двухцепных линиях | - | 2016
3 | Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на подстанциях с двумя и более трансформаторами | - | 2016
4 | Отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой | - | 2016
5 | Выравнивание нагрузок фаз в электросетях 0,38 кВ | - | 2016
6 | Снижение расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций | - | 2016
7 | Выявление неучтенной электроэнергии в результате проведения рейдов | - | 2016
| Технические мероприятия | Затраты/освоение капитальных вложений | 2016-2020
8 | Замена проводов на перегруженных линиях | затраты, относимые на себестоимость | 2016-2020
9 | Замена ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям | затраты, относимые на себестоимость | 2016-2020
10 | Замена перегруженных и установка и ввод в работу дополнительных силовых трансформаторов на эксплуатируемых подстанциях | затраты, относимые на себестоимость | 2016-2020
11 | Замена недогруженных силовых трансформаторов | Затраты/освоение капитальных вложений | 2016-2020
12 | Замена коммутационного оборудования
13 | Оптимизация нагрузки электросетей за счет строительства | ИПР | 2016-2020
| Мероприятия по совершенствованию систем расчетного и технического учета электроэнергии | Затраты/освоение капитальных вложений | 2016-2020
14 | Установка электросчетчиков повышенных классов точности | затраты, относимые на себестоимость | 2016-2020
15 | Создание автоматизированных выносных узлов учета на границах балансовой принадлежности электрических сетей | затраты, относимые на себестоимость/внетарифные источники | 2016-2020
16 | Проведение проверок и обеспечение своевременности и правильности снятий показаний электросчетчиков на электростанциях и подстанциях | затраты, относимые на себестоимость | 2016
17 | Составление и анализ небалансов электроэнергии по подстанциям и электростанциям | затраты, относимые на себестоимость | 2016
Срок размещения: ежегодно, до 1 марта, за отчетный завершившийся календарный год